#### Образец № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с

предмет:  “Ремонт и поддръжка на системата на

уличното осветление на територията на Община Лясковец”

от ………….……………………………………………………..……….…………….….,

със седалище и адрес на управление: гр./с. …………………………………, общ. …………..……….., обл. .……………………., ул. ……………………..…., № …….., вх. ….…., ет. ……….., ап. ……, вписано в търговския регистър на ……………………. окръжен съд с решение № ………../ ……………. по ф. д. № ........./.......... г., с ЕИК ……………………., представлявано от ......................................................................................., с ЕГН..........................................., с адрес: гр./с. …………………………………, общ. ………………………………., обл.…………..…………, ул.……………………, №…….., вх.…….., ет.……….., ап.……….., в качеството му на. …..…………………………………………………….

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

Нашето финансово предложение е твърдо фиксирана сума в лева за доставката и монтажа на определените артикули, съгласно предоставена от възложителя  техническа документация.

| № | Наименование на видовете работи | мерна единица | единична цена без ДДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доставка на УОТ с НЛВН 50W IP 65 | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на УОТ с НЛВН 70W IP 65 | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на УОТ с НЛВН 100W IP 65 | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на УОТ с НЛВН 150W IP 65 | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на УОТ с НЛВН 250W IP 65 | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на УОТ с НЛВН 100/70W IP 65 | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на УОТ с НЛВН 150/100W IP 65 | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на УОТ с НЛВН 250/150W IP 65 | бр |  |  |  |
|  | Доставка на ПОТ тип сфера Ø 400 „ХРОМ” 70 W НЛВН с рефрактор | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на ПОТ тип сфера Ø 400 „ОПАЛ” 70 W НЛВН | бр |  |  |  |
|  | Доставка на ПОТ тип сфера Ø 250 „ХРОМ” 26 W КЛЛ | бр |  |  |  |
|  | Доставка на ПОТ тип сфера Ø 250 „ХРОМ” 50 W ЖЛ | бр |  |  |  |
|  | Доставка на ПОТ тип сфера Ø 250 „ХРОМ” 80 W ЖЛ | бр |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб 9.5 м – тип уличен | бр |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб 5 м – тип парков | бр |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на удължение за парков стълб с рогатка | бр |  |  |  |
|  | Монтаж на стоманотръбен стълб | бр |  |  |  |
|  | Демонтаж на стоманотръбен стълб | бр |  |  |  |
|  | Монтаж на УОТ | бр |  |  |  |
|  | Демонтаж на УОТ | бр |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на рогатка за УОТ | бр |  |  |  |
|  | Монтаж на рогатка за УОТ | бр |  |  |  |
|  | Демонтаж на рогатка за УОТ | бр |  |  |  |
|  | Ремонт на УОТ (без стойност на материалите) | бр |  |  |  |
|  | Ремонт на въздушна мрежа в едно междустълбие (изпъване на провиснали проводници) | бр |  |  |  |
|  | Доставка на еврошина за табло | бр |  |  |  |
|  | Доставка на трифазна съединителна шина – 16мм2 | бр |  |  |  |
|  | Ремонт на табло за УО (без стойност на материалите) | бр |  |  |  |
|  | Демонтаж на ел. табло | бр |  |  |  |
|  | Подвързване на кабел към ел. табло | бр |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на клемна кутия К- 35 | бр |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на клемна кутия К 0 | бр |  |  |  |
|  | Ремонт на клемна кутия | бр |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на въздушна линия от един проводник ПВО 6мм2 (рекордоман) | м.л. |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на въздушна линия от един АС 16 мм2 проводник | м.л. |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на въздушна линия с усукан проводник 2х16 мм2 | м.л. |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на въздушна линия с усукан проводник 4х16 мм2 | м.л. |  |  |  |
|  | Демонтаж на въздушна мрежа – УБАН | м.л. |  |  |  |
|  | Демонтаж на въздушна линия от усукани проводници | м.л. |  |  |  |
|  | Възстановяване на въздушна мрежа „УБАН” | м.л. |  |  |  |
|  | Монтаж на проводник по стена с антигронови скоби | м.л. |  |  |  |
|  | Монтаж на гофрирана тръба по стена с антигронови скоби | м.л. |  |  |  |
|  | Присъединяване на кабел към въздушна мрежа | м.л. |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на носещ изолатор за въздушна мрежа ниско напрежение, комплект с носеща кука | бр. |  |  |  |
|  | Присъединяване на УО към въздушна мрежа с АС проводници или рекордоман (включващо 2 бр. биметални клеми) | бр. |  |  |  |
|  | Присъединяване на УО към въздушна мрежа с „Усукани” кабели (включващо 2 бр. отклонителни клеми) | бр. |  |  |  |
|  | Прекъсване електрозахранването на уличен осветител | бр. |  |  |  |
|  | Възстановяване на прекъснато електрозахранване на УОТ към въздушна мрежа НН | бр. |  |  |  |
|  | Възстановяване на прекъснато електрозахранване на УОТ към кабелна мрежа НН | бр. |  |  |  |
|  | Трасиране на кабелна линия | бр. |  |  |  |
|  | Направа на изкоп 0.8/0.4 м в почва ІІІ категория с обратно засипване и трамбоване | м.л. |  |  |  |
|  | Направа на подложка за полагане на кабел | м.л. |  |  |  |
|  | Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка | м2 |  |  |  |
|  | Разкъртване и възстановяване на бетонова настилка | м2 |  |  |  |
|  | Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка | м2 |  |  |  |
|  | Направа на заземление с един заземител | бр. |  |  |  |
|  | Измерване на заземление с един заземител | бр. |  |  |  |
|  | Полагане на кабел в готов изкоп | м.л. |  |  |  |
|  | Полагане на ПВЦ тръби в готов изкоп | м.л. |  |  |  |
|  | Изтегляне на кабел в тръби положени в изкоп | м.л. |  |  |  |
|  | Изтегляне кабел в монтирани по фасада тръби | м.л. |  |  |  |
|  | Изтегляне на кабел в стълб /рогатка/ | м.л. |  |  |  |
|  | Направа на кабелна муфа /глава/ | бр. |  |  |  |
|  | Устанавяване чрез мегер или други устройства за едно междустълбие или между две клемни кутии за възникнал проблем със захранването |  |  |  |  |
|  | Смяна на часовник за управление на УО | бр. |  |  |  |
|  | Ремонт (настройване) на часовник за управление на УО | бр. |  |  |  |
|  | Смяна на контактор в табло за управление на УО | бр. |  |  |  |
|  | Подмяна на предпазител в клемна кутия | бр. |  |  |  |
|  | Смяна на предпазител в табло за управление на УО | бр. |  |  |  |
|  | Направа на ревизионна шахта | бр. |  |  |  |
|  | Направа на суха разделка на кабел НН | бр. |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на РК ПКОМ 100/100/40 | бр. |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на РК ПКОМ 80/80/40 | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на АП 1Р 6 А | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на АП 1Р 10А | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на АП 1Р 20 А | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на АП 1Р 25А | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на АП 1Р 32А | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на АП 1Р 40А | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на АП 1Р 50А | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на АП 1Р 63 А | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на АП 1Р 80 А | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на АП 3Р 20 А | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на АП 3Р 25А | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на АП 3Р 50А | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на АП 3Р 63 А | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на АП 3Р 80 А | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на АП 3Р 125А | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на ВМ предпазител 63А / ВПНН о / | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на ВМ предпазител 63А / ВПНН оо / | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на основа за винтов предпазител E33 | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на капачка за винтов предпазител Е33 | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на винтов предпазител 6А | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на винтов предпазител 10А | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на винтов предпазител 16А | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на винтов предпазител 20А | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на винтов предпазител 25А | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на винтов предпазител 50А | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на винтов предпазител 63А | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на цилиндричен предпазител 50А | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на цилиндричен предпазител 63А | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на контактор 50 А | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на контактор 63 А | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на ПВЦ тръба Ф75 | м.л. |  |  |  |
|  | Доставка на ПВЦ тръба Ф110 | м.л. |  |  |  |
|  | Доставка на гофрирана тръба Ф16мм | м.л. |  |  |  |
|  | Доставка на гофрирана тръба Ф 20 мм | м.л. |  |  |  |
|  | Доставка на гофрирана тръба Ф 25 мм | м.л. |  |  |  |
|  | Доставка на гофрирана тръба „Копофлекс Ф 40/32 мм” | м.л. |  |  |  |
|  | Доставка на метална тръба 2,5” | м.л. |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на тръбна система „POLAN” | м.л. |  |  |  |
|  | Доставка на кабел СВТ 2х1.5 мм2 | м.л. |  |  |  |
|  | Доставка на кабел СВТ 3х1.5 мм2 | м.л. |  |  |  |
|  | Доставка на кабел СВТ 2х2.5 мм2 | м.л. |  |  |  |
|  | Доставка на кабел СВТ 3х2.5 мм2 | м.л. |  |  |  |
|  | Доставка на кабел СВТ 4х2.5 мм2 | м.л. |  |  |  |
|  | Доставка на кабел СВТ 2х4 мм2 | м.л. |  |  |  |
|  | Доставка на кабел СВТ 4х4 мм2 | м.л. |  |  |  |
|  | Доставка на кабел СВТ 2х6 мм2 | м.л. |  |  |  |
|  | Доставка на кабел СВТ 4х6 мм2 | м.л. |  |  |  |
|  | Доставка на кабел САВТ 3х16 + 10мм2 | м.л. |  |  |  |
|  | Доставка на кабел САВТ 4х16 | м.л. |  |  |  |
|  | Доставка на кабел ПВО – 6мм2 | м.л. |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на биметална клема | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на ПЗУ Z – 250S | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на ПЗУ Z400 | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на дросел НЛВН 35W | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на дросел НЛВН 50W | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на дросел НЛВН 70W | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на дросел НЛВН 100W | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на дросел НЛВН 150W | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на ХНЛВН 210W | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на НЛВН 50W | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на НЛВН 70W | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на НЛВН 100W | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на НЛВН 150W | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на МХЛ 400W Е40 | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на МХЛ 150W WDL Rx7s | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на МХЛ 70W NDL Rx7s | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на МХЛ 35W WDL G 12 | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на МХЛ HQI-TS 150W / NDL Rx7s | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на КЛЛ DULUX-D 26W/840 G24d-3 | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на фасунга Е 27 | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на фасунга Е 40 | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на часовник за управление на УО | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на разсейвател за УОТ | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на разсейвател за ПОТ | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на капак за УОТ | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на захранващо табло за улично осветление | бр. |  |  |  |
|  | Доставка на ел. табло / по схема / | бр. |  |  |  |
|  | Монтаж и захранване на табло за улично осветление / без стойността на кабела / | бр. |  |  |  |
|  | Монтаж на заземление на табло за УО с проводник ПВА 6мм2 | бр. |  |  |  |

1. Обща стойност на поръчката без ДДС ….………………………лева

Словом: ………………………………………………………..……..лева

2. Обща стойност на поръчката с включен ДДС ...………………… лева

Словом: …………………….…………………………………………. лева

*Забележка:

Общата стойност на поръчката без и с включен ДДС представлява сбора от единичните цени на доставката и монтажа на определените артикули, посочени по-горе, съгласно предоставена от възложителя техническа документация.

Общата стойност на поръчката без и с включен ДДС служи единствено за съпоставяне на цените на участниците, представили оферти и класирането им, необходимо за определянето на изпълнителя на обществена поръчка въз основа на критерия „най-ниска цена”.

**Забележка:

Анализи на единични офертни цени не се представят за позициите от техническата спецификация, които включват единствено доставка на материали за ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление.

............. 2014 г. 				Подпис и печат: .......................................

гр. …..……….. 				Име и фамилия:  …..................................

Длъжност: ................................................