## Лист1
ОБРАЗЕЦ №7
Количествено- стойностна сметка
Име на кандидата:
"Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Подобряване облика на населените места на територията на Община Лясковец"
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Обект: "Обновяване на централна част на село Джулюница - рехабилитация на паркови зони и детска площадка", с. Джулюница, кв. 47, УПИ I
Част: Архитектура и Паркоустройство
Подготвителни работи и вертикална планировка
1 | Демонтаж съществуваща настилка плочи | м2 | 766
2 | Демонтаж градински бордюри | мл | 290
3 | Демонтаж метален павильон | бр | 1
4 | Разбиване неармирана бетонна настилка (основа тухлена постройка и при паметник бет. борд) с електрически къртач | м2 | 13.15
5 | Премахване тухлена постройка (ЗП = 11.15 м2), вкл. засипване яма под нея след разбиване бет. основа | бр | 1
6 | Демонтаж съществуващи пейки | бр | 12
8 | Натоварване и превоз на материали с ръчни колички на 20 м - блокове и късове камък ломен; павета; блокове и детайли) - (добавка НВ за всеки следващ 1 м = 0.012) | м3 | 25.83
9 | Натоварване и извозване строителни отпадъци на разстояние 10 км | м3 | 31.83
Благоустрояване
10 | Тънки изкопи до 0.5 м в земни почви (за настилка), с прехвърляне на 3 м хоризонтално | м3 | 90.25
11 | Изкоп за бордюри градински 8/16 - тесен - ръчно (зелени площи) | м3 | 2.86
12 | Полагане пясък изравняване ниво настилка декоративни плочи | м3 | 45.13
13 | Направа унипаваж 10/10 вибропресован бетон - тип 1 върху пясъчно легло (да се съгласува с Проектанта) | м2 | 90
14 | Направа унипаваж 10/10 вибропресован бетон - тип 2 върху пясъчно легло - ІІ вид настилка при фонтан (цветът и видът да се съгласува с Проектанта) | м2 | 249.5
15 | Направа настилка - плочи от вибропресован бетон 30/30 върху пясъчно легло (цветът и видът на плочките да се съгласува с Проектанта) | м2 | 423
16 | Направа настилка - плочи от вибропресован бетон 30/30 върху същ. бетонови площадки | м2 | 34
17 | Пренастилане (подмяна настилка) главна алея от улица до фонтан с използване на демонтирани плочи | м2 | 140
18 | Почистване, префугиране и частична подмяна тротоарни плочи (с използване на демонтиране) прилежащи тротоари | м2 | 30
19 | Доставка и монтаж градински бордюри 8/16 | мл | 238
20 | Доставка и монтаж пейка - метал и дърво с облегалка L=180, вис. на сядане 45 см | бр | 18
21 | Направа неподвижни пейки по детайл | мл | 40.74
22 | Доставка и монтаж двойно кошче за отпадъци на метална стойка | бр | 10
23 | Доставка и монтаж маса дървена правоъгълна 60х90х75 с 2 броя дървени пейки 100х43х45, метална опорна конструкция - комплект | бр | 2
24 | Доставка кашпи - правоъгълни, бетонови с размери 91/41/46 | бр | 10
25 | Доставка и монтаж декоративна паркова чешма кръгла видим бетон диаметър на корито ф90 см, височина 80 см, комплект с фонтанка | бр | 1
26 | Почистване паметник | бр | 1
27 | Ремонт мраморна облицовка съществуща чешма | м2 | 5
28 | Доставка и монтаж канелка чешма | бр | 1
Подиум
29 | Частично премахване съществуваща неармирана бетонова настилка | м2 | 3.4
30 | Направа изкоп за площадка | м3 | 4.2
31 | Доставка и полагане каменна фракция | м3 | 4.1
32 | Доставка и полагане бордюр пътен 18/35 | мл | 23
33 | Направа кофраж | м2 | 36
34 | Изработка и монтаж арматура | кг | 251
35 | Доставка полагане бетон В12.5 за под бордюри и настилка | м3 | 3.15
36 | Доставка полагане бетон В20 за стена | м3 | 4.6
37 | Направа циментова замазка | м2 | 43
38 | Бучардисване стена | м2 | 19.5
39 | Доставка и монтаж пилони ф80 със знамена | бр | 3
40 | Направа настилка плочи вибропресован бетон 30/30 | м2 | 43
Фонтан
41 | Демонтаж съществуваща облицовка със запазване на плочите | м2 | 26.1
42 | Направа кофраж | м2 | 12.8
43 | Изработка и монтаж арматура АІ | кг | 339
44 | Изработка и монтаж арматура АІІІ | кг | 139
45 | Доставка и полагане бетон В20 с фибри | м3 | 5.1
46 | Конструктивно укрепване съществуващ борд, ремонт пукнатини по указания на място | м2 | 4.7
47 | Пълно почистване мраморна чаша с пластика от бои и наслоявания, шлайфане | бр | 1
48 | Хидроизолация по вътрешна повърхнина бетоново корито с мазана хидроизолация - еластична хидроизолация-двукомпонентна хидроизолационна мембрана, специализирана за басейни, вкл. мрежа от фибровлакна за вграждане в хидроизолационния слой за укрепване конструкцията | м2 | 40.5
49 | Грундиране вътрешна повърхнина бетоново корито с контактен агент | м2 | 40.5
50 | Полагане облицовка стъклокерамика дъно и стени, размер на плочките 2х2 см, фуга 5 мм, цветове устойчиви на UV лъчи, абсолютна водонепропоскливост, устойчивост срещу измръзване и термичен шок, вкл. вкл. еластифицирано лепило специализирано за басейни, изключителна устойчивост на атмосферни условия, водонепропускливост, цвят -бял и вкл. фугираща смес водонепропусклива антибактерицидна фуга, специализирана за басейни, цвят бял | м2 | 40.5
51 | Облицовка стени и шапка фонтан с гранитогрес, специално фугиран - изключително устойчивост на атмосферни условия, водонепропускливост (цветът и видът да се съгласува с Проектанта) | м2 | 28.5
52 | Засаждане нискостелещи храсти около фонтан и зацветяване със сезонни цветя | м2 | 80
53 | Опасване цветна площ с градински бордюр 8/16 | мл | 30.6
54 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км | м3 | 18
Детска площадка
55 | Демонтаж съществуващи детски съоръжения | бр | 3
56 | Тънки изкопи до 0.5 м в земни почви (за настилка), с прехвърляне на 3 м хоризонтално | м3 | 48.93
57 | Изкоп за бордюри 8/16 и пътни ивици 10/25 - тесен - ръчно (около детски съоръжения и зелена площ) | м3 | 1.52
58 | Изкоп за полагане на специална настилка за детски игрови площадки на 40 см дълбочина под площадка с настилка от пясък (под двойна люлка) | м3 | 8.8
59 | Полагане пясък изравняване ниво настилка декоративни плочи | м3 | 3.2
60 | Доставка и полагане фракция, деб. 20 см за настилка около детски съоръжения и унипаваж | м3 | 37.1
61 | Направа бетонова настилка 10 см - бетон клас В12.5, армирана 5ф6.5 в двете посоки | м2 | 121.5
62 | Направа каучукова настилка с деб. 40 мм двуцветна за настилка около детски съоръжения | м2 | 121.5
63 | Направа настилка унипаваж 10/10 от вибропресован бетон върху пясъчно легло | м2 | 64
64 | Направа плочопътека от каменни плочи с неправилна форма - размери около 60/30/6 см | м2 | 2.5
65 | Доставка и полагане градински бордюри | мл | 81
66 | Доставка и полагане пътни ивици 10/25/50 за пясъчник под двойна люлка | мл | 22
67 | Полагане фракция с големина не по-малка от 8 мм за пясъчник и деб. 20 см | м3 | 4.95
68 | Полагане геотекстил за пясъчник и пясъчна настилка под двойна люлка | м2 | 25
69 | Доставка и разстилане на промит пясък - фракция от 0.2 до 2 мм (деб. 30 см) - пясъчна настилка под люлка | м3 | 6.6
Оборудване детска площадка 3-12г.
70 | Ремонт съществуващо комбинирано съоръжение - доставка и монтаж люлка, подмяна и ремонт дъски кула, грундиране, лакиране дървени елементи, боядисване | бр | 1
71 | Доставка и монтаж беседка детска дървена с правоъгълна маса с вис. 65 см и пейки с облегалки с вис. на сядане 38 см. Височина беседка - h=198 см; габаритни размери 199х240 см, наклонени стени с размер при основата 130х150 см | бр | 1
72 | Доставка и монтаж комбинирано детско съоръжение - детска къщичка със стени и прозорци, допълнителна тераса, триъгълна кула, въжен мост тип греда, две пързалки от 125 см, наклонена стена за катерене и стълба с парапети, Нголяма кула = 3.19 м | бр | 1
73 | Доставка и монтаж люлка двойна ниска, комбинирана - 1 сед. за деца до 3 г и 1 за деца от 3-12 г | бр | 1
74 | Доставка и монтаж въртележка дървена ф125 см, H=0.60 м | бр | 1
75 | Доставка и монтаж пясъчник, стени – дъски, 5 броя седалки, декоративен сенник тип „палма”, h пясъчник – 33 см, S=2.77 м2 | бр | 1
76 | Доставка и полагане дезинфекциран и промит пясък в пясъчник | м3 | 0.91
77 | Доставка и монтаж двойно кошче за отпадъци на метална стойка | бр | 4
78 | Доставка и монтаж пейка - метал и дърво с облегалка 180х70х45 см | бр | 2
79 | Доставка и монтаж информационна табела за детска площадка | бр | 1
80 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км | м3 | 15
Част: Паркоустройство - Озеленяване
Подготвителни работи
81 | Насипване хумус в кашпи | м3 | 1.66
82 | Изкореняване дънери | бр | 5
83 | Механизирано премахване изсъхнали дървета | бр | 3
84 | Санитарна резитба съществуващи широколистни дървета | бр | 18
85 | Санитарна резитба съществуващи иглолистни дървета | бр | 5
86 | Ръчно почистване съществуващи зелени площи и косене | м2 | 3473
Засаждане на новопроектирана растителност
87 | Cornus alba "Sibirica" (Сибирски бял дрян), вис. 0.4-0.60 м | бр | 9
88 | Cornus stolonifera "Flaviramea" (Жълт дрян) | бр | 6
89 | Ligustrum ovalifolium - Овалнолистно птиче грозде | бр | 140
90 | Forzithia (Форзиция), вис. 0.6-0.8 | бр | 8
91 | Weigela florida "Eva Rathke" (вайгела розов цвят), вис. 0.30-0.40 м | бр | 10
92 | Зацветяване цветарници и покрай алеи с перенни цветя | м2 | 123.6
93 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 3 км | м3 | 5
Част: ВиК
Ремонт съществуващ фонтан
94 | Демонтаж съществуваща ВК инсталация | бр | 1
95 | Разкъртване и възст. асфалтова настилка за направа канал | м2 | 2.88
96 | Разкъртване и възст. тротоарна настилка за направа канал | м2 | 3.96
97 | Изкоп с шир.0.60-1.20 м и дълб.0-2.00 м.в земна почва за ВК инсталации | м3 | 53.64
98 | Прехвърляне при изкоп на 3м хор.и до 2м (60% от изкопа) | м3 | 32.18
99 | Засипване тесен изкоп с трамбоване на пластове | м3 | 53.64
100 | Подложка от пясък 0.10 м под водопровод PE-HD тр.ф25 мм | м3 | 2.82
101 | Полагане РЕ тръба ф25 мм в изкоп | мл | 47
102 | Полагане РVС тръба ф110 мм в изкоп | мл | 16.5
103 | Присъединяване с фланшов адаптер към улична канализация | бр | 1
104 | Доставка и монтаж компактно помещение за вграждане от полиестър и фибростъкло с размери 110/110/110 - за филтрационна система и за хидросистеми | бр | 2
105 | Доставка и монтаж метален СК 3/4" с изпразнител | бр | 1
106 | Доставка и монтаж подов сифон -стр. оттичане,с авт.възвратна клапа + ръчно затваряне,воден затвор,3 допълнителни входа,DN40/50,рамка 123х123мм, решетка 115х115мм,клас К3, дебит 67 L/min | бр | 2
Хидросистема централен фонтан
107 | Доставка и монтаж помпа 0.75 НР, 0.55 KW, дебит 12 м3/ч, холендрови връзки ф63 мм, вкл. управление на помпата - доставка комплект | бр | 1
108 | Доставка и монтаж тръби за засмукване ф90 на 20 см от пода на фонтана | бр | 2
109 | Направа тръбна разводка от дебелостенни РVС ф63 мм | мл | 2.5
110 | Направа тръбна разводка от дебелостенни РVС ф50 мм | мл | 9.5
111 | Доставка и монтаж СК ф63 | бр | 2
112 | Доставка и монтаж преходник ф90/ф63 | бр | 2
113 | Доставка и монтаж дюза тип "гейзер" | бр | 1
Хидросистема фонтан тип "ринг"
114 | Доставка и монтаж помпа 2.00 НР, 1.5 KW, дебит 32 м3/ч, холендрови връзки ф90 мм, вкл. управление на помпата - доставка комплект | бр | 1
115 | Доставка и монтаж фонтан от неръждаема стомана тип ринг с диаметър 365 см, 114 мини дюзи. Максимална височина на струята 1.20 м | бр | 1
116 | Доставка и монтаж тръби за засмукване ф90 на 20 см от пода на фонтана | бр | 2
117 | Направа тръбна разводка от дебелостенни РVС ф90 мм | мл | 4
118 | Направа тръбна разводка от дебелостенни РVС ф75 мм | мл | 5.2
119 | Направа тръбна разводка от дебелостенни РVС ф50 мм | мл | 7.4
120 | Доставка и монтаж СК ф75 | бр | 1
121 | Доставка и монтаж СК ф90 | бр | 1
122 | Доставка и монтаж преходник ф75/ф50 | бр | 2
Филтрираща система
123 | Доставка и монтаж пясъчен филтърен блок, състоящ се от: филтър от фибростъкло ф400 мм, 3 м3/ч, оборудв. с 6-пътен вентил, манометър, кварцов пясък на фракции и тр.разводка | бр | 1
124 | Доставка и монтаж помпа 0.25 НР, 0.18 KW, дебит 3 м3/ч, с вграден предфилтър, графитни уплътнения, вал от бл. стомана AISI 318 | бр | 1
125 | Доставка и монтаж дънна дюза за керамика 14 м3/ч | бр | 3
126 | Доставка и монтаж подов сифон за басейн (дебит 26-30 м3/ч) | бр | 2
127 | Доставка и монтаж скимер за керамика 5 м3/ч | бр | 1
128 | Доставка и монтаж табло за автоматично управление помпи - главен предпазител, дефектно-токова защита, моторна защита за всяка помпа, часовник-програматор за филтрация | бр | 1
129 | Направа тръбна разводка от дебелостенни РVС ф50 мм, вкл. фитинги и консумативи - монтаж и укрепване на инсталацията | мл | 20.6
130 | Доставка и монтаж СК ф63 | бр | 2
131 | Полагане в изкоп РVС тр. ф50 мм от шахти до външен канал | мл | 2.5
Химични препарати
132 | Antialgues 5 л | бр | 1
133 | Хлорни таблетки бързоразтворими 5 кг | бр | 1
134 | Хлорни таблетки бавноразтворими 5 кг | бр | 1
135 | Коректор рН (-) 5 кг | бр | 1
136 | Дозираща капсула | бр | 1
137 | Тест за рН и хлор | бр | 1
138 | Резервни таблетки за теста, комплект | бр | 1
Чешма (фонтанка)
139 | Разкъртване и възстановяване асф. настилка за ВК откл. | м2 | 3.46
140 | Разкъртване и възстановяване тр. настилка ВК инст. | м2 | 7.84
141 | Изкоп с шир .0.60-1.20 м и дълб. 0-2.00 м.в земна почва за ВК инсталации | м3 | 14.43
142 | Прехвърляне при изкоп на 3м хор.и до 2м (60% от изкопа) | м3 | 8.66
143 | Засипване тесен изкоп с трамбоване на пластове | м3 | 14.43
144 | Подложка от пясък 0.10 м под вод. PE-HD тр.ф25 мм | м3 | 0.51
145 | Полагане РЕ тръба ф25 мм в изкоп | мл | 7
146 | Полагане РЕ тръба ф20 мм в изкоп | мл | 1.5
147 | Полагане РVС тръба ф110 мм в изкоп | мл | 6.5
148 | Направа водопроводно отклонение, захр. от уличен водопровод, водовземна скоба, фл. преходник, нипел | бр | 1
149 | Доставка и монтаж вод. шахта телескопична конструкция, височина 70-95 см, изработена от GRP и топлоизолирана с пянова изолация, телескопичен пластмасов капак, оборудв. с колекторна стойка с интегрирани СК, обр. клапа, изпразнител, водомер 3 м3/ч | бр | 1
150 | Доставка и монтаж ТСК 3/4" | бр | 1
151 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км | м3 | 9
Част: ЕЛЕКТРО
Площад - фонтан и осветление
Доставка на материали по спесификация
152 | ДОСТАВКА НА МЕТАЛЕН ШКАФ 400/400/200 ОБОРУДВАН СЪС ЗАЩИТА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕ И ПОМПИ | бр. | 1
153 | Доставка кабел СВТТ 5х2,5мм2 | м | 60
154 | Доставка СВТ 3x1,5mm2 | m | 44
155 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ НО7RN-F6Х1ММ2 | м | 20
156 | Доставка на проводник НН усукан NFA2X 4x16 | m | 30
157 | Доставка на PVC сигнална лента | кг | 0.5
158 | Доставка на гофрирана тръба Ф40мм | m | 40
159 | ДОСТАВКА НА РVС ТРЪБА Ф25 ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ШАДРАВАН | м | 16
160 | ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ШАДРАВАН POWERLED 3x1W RGB 24V, САТИРАНА СТОМАНА AISI 304 И ТЕМПЕР.ЗАКАЛ.СТЪКЛО, IP 68, ЗА РАБОТА ПОД ВОДА ДО 5М | бр. | 4
161 | Доставка на декоративен парков осветител , IP66 Class II, к-кт с луминесцентен кръг 55W TL5-C 2G13 | бр. | 4
162 | Доставка на поцинкован стълб с обща дължина 3,5 m комплект с клемна кутия и вандалоустойчива капачка | бр. | 1
Строително монтажни работи
163 | Трасиране на кабелни линии | km | 0.3
164 | Направа на изкоп със зариване и трамбоване 0,8х0,4m в 3 кат. почва | m | 30
165 | Разкъртване и възстановяване на бетонна /тротоарна/ настилка | m2 | 40
166 | Полагане на гофрирана тръба ф40мм | m | 40
167 | Изтегляне проводник в тръба ф40 | m | 40
168 | Покриване със сигнална лента | m | 40
169 | Изправяне и монтаж на парков стълб | бр | 1
170 | Направа заземление със стандартен заземител | бр | 1
171 | Измерване съпротивлението на защитно заземление | бр. | 1
172 | Теглене на усукан проводник 4х16 мм2 | m | 30
173 | Монтаж и свързване клемна кутия за парково осветление към стълб | бр. | 4
174 | МОНТАЖ РVС ТРЪБА Ф25 ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ШАДРАВАН | м | 16
175 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ПОЛОЖЕНИ ТРЪБИ Ф25 | м | 16
176 | МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ШАДРАВАН | бр. | 4
177 | МОНТАЖ НА ЕЛ ТАБЛО ЗА ЗАЩИТА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕ | бр. | 1
Детска площадка - осветление
Доставка на материали по спецификация
178 | Доставка на кабел СВТТ 3x2,5mm2 | m | 120
179 | Доставка СВТ 3x1,5mm2 | m | 14
180 | Доставка гофрирана тръба ф40 | m | 120
181 | Доставка на PVC сигнална лента | кг | 3.5
182 | Доставка на декоративен парков осветител , IP66 Class II, к-кт с луминесцентен кръг 55W TL5-C 2G13 | бр. | 4
183 | Доставка на поцинкован стълб с обща дължина 3,5 m, к-кт с клемна кутия и вандалоустойчива капачка | бр. | 4
184 | Доставка стандартен заземител | бр. | 4
Строително монтажни работи
185 | Трасиране на кабелни линии | km | 0.12
186 | Направа на изкоп със зариване и трамбоване 0,8х0,4m в 3 кат. почва | m | 120
187 | Полагане гофрирана тръба ф40 в изкоп | m | 120
188 | Изтегляне кабел СВТТ 3х2.5 в тръба ф40 | m | 120
189 | Полагане на сигнална лента | m | 120
190 | Изправяне и монтаж на парков стълб | бр | 4
191 | Направа заземление със стандартен заземител | бр | 4
192 | Измерване съпротивлението на защитно заземление | бр. | 4
193 | Монтаж и свързване клемна кутия за парково осветление към стълб | бр. | 4
ОБЩО за Обект "Обновяване на централна част на село Джулюница - рехабилитация на паркови зони и детска площадка", с. Джулюница, кв. 47, УПИ І:
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2 | Обект: "Обновяване на централна част на село Драгижево – рехабилитация на паркова зона и детска площадка", с. Драгижево, кв. 45, УПИ I
Част: Архитектура и Паркоустройство
Архитектура
Подготвителни работи
1 | Демонтаж съществуваща настилка каменни плочи, почистване и сортиране | м2 | 170
2 | Демонтаж съществуваща настилка базалтови плочи | м2 | 1558
3 | Демонтаж мраморна настилка около цветарник, почистване и сортиране | м2 | 44
4 | Отнемане на хумусен слой с дебелина 10 см, депониране и превоз с ръчни колички до 50 м | м2 | 87
5 | Демонтаж градински бордюри | мл | 265
6 | Демонтаж съществуващи пейки | бр | 4
7 | Натоварване и превоз на материали с ръчни колички на 20 м - блокове и късове камък ломен; плочки; метални отливки, блокове и детайли) - (добавка НВ за всеки следващ 1 м = 0.012) | м3 | 66.22
8 | Натоварване и извозване строителни отпадъци на разстояние 3 км | м3 | 66.22
Благоустрояване
9 | Тънки изкопи до 0.5 м в земни почви (за настилка), с прехвърляне на 3 м хоризонтално | м3 | 92.1
10 | Изкоп за бордюри градински 8/16 - тесен - ръчно (зелени площи) | м3 | 3.78
11 | Изкоп за бордюри пътни 18/35 (зелени площи към улица юг) | м3 | 1.52
12 | Полагане уплътнен пясък изравняване ниво настилка декоративни плочи | м3 | 46.05
13 | Доставка цепени каменни плочи, твърд пясъчник за настилка | м2 | 36
14 | Направа настилка каменни плочи (І вид) върху пясъчно легло с използване на демонтираните каменни плочи и 20% нови каменни плочи, вкл. фугиране | м2 | 178
15 | Направа декоративна настилка ІІ вид - вибропресовани бет. плочки 30/30 върху пясъчно легло, вкл. фугиране | м2 | 743
16 | Направа настилка гранитогрес около цветарник (цветът и видът да се съгласува с Проектанта) | м2 | 44
17 | Облицовка борд, стена и шапка с гранитогрес (като настилката) (декоративен елемент с алпинеум и водна площ) | м2 | 32.57
18 | Доставка и монтаж градински бордюри 8/16 | мл | 315
19 | Доставка и монтаж пътни бордюри 18/35 | мл | 38
20 | Направа плочопътека от каменни плочи с неправилна форма - размери около 60/30/6 см | м2 | 24
21 | Ремонт бетонови стъпала и площадки | м2 | 25
22 | Ремонт мозаечен борд около същ. стъпала - мита бучарда | м2 | 12
23 | Направа алпинеум (варовикови камъни с дупки+натрошен камък) - по детайл | м2 | 7.6
24 | Направа рампа бетонова с парапет за достъп на хора с увреждания с L=3.8 - по детайл | бр | 1
25 | Доставка и монтаж фонтан видим бетон, две корита, Н=170 см, диам. 150 см, комплект с оборудване - по детайл | бр | 1
26 | Доставка и монтаж чешма видим бетон с корито, Н=142 см, L=50 см, В=75 см, окомплектовано с канелка - по детайл | бр | 1
27 | Доставка и монтаж двойно кошче за отпадъци на метална стойка - по детайл | бр | 6
28 | Направа неподвижни пейки по детайл | мл | 19.5
29 | Доставка и монтаж пейка - метал и дърво с облегалка 180х70х45 см | бр | 9
30 | Почистване паметник с телени четки | бр | 1
31 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 3 км | м3 | 22
Детска площадка
Подготвителни работи
32 | Демонтаж детски съоръжения - двойна люлка и пързалка | бр | 2
33 | Демонтаж ограждащи дъски пясъчник | мл | 6.6
Благоустрояване
34 | Тънки изкопи до 0.5 м в земни почви (за настилка), с прехвърляне на 3 м хоризонтално | м3 | 37.37
35 | Изкоп за бордюри градински 8/16 - тесен - ръчно (около детски съоръжения и зелена площ) | м3 | 0.62
36 | Полагане пясък изравняване ниво настилка декоративни плочи | м3 | 4.3
37 | Доставка и полагане градински бордюри | мл | 52
38 | Направа настилка унипаваж 20/20/6 върху пясъчна подложка | м2 | 86
39 | Доставка и полагане 15 см заклинен камък под настилка "изкуствена трева" | м3 | 2.79
40 | Доставка и полагане фракция, деб. 20 см за настилка около детски съоръжения | м3 | 4.78
41 | Направа бетонова настилка 10 см, бетон клас В12.5, армирана с мрежа ф6.5х20 | м2 | 23.9
42 | Доставка и полагане порест бетон 5 см основа за настилка "изкуствена трева" | м3 | 0.93
43 | Направа каучукова настилка на плочи с деб. 40 мм за настилка около пързалка | м2 | 23.9
44 | Направа настилка "изкуствена трева" 40-50 мм под люлка | м2 | 18.6
45 | Полагане фракция с големина не по-малка от 8 мм за пясъчник и деб. 20 см | м3 | 0.55
46 | Полагане геотекстил за пясъчник | м2 | 3
Оборудване детска площадка 3-12 г
47 | Направа неподвижни пейки по детайл | мл | 12.2
48 | Направа ограда с готови елементи Н=1.0 м по каталог - метална конструкция с профил 35/35 мм и дървени ламели с профил 90/25 мм, мет. части обработени с антикорозионен грунд и боядисани с черна емайллакова боя. Дървени ламели имгрегнирани и трислойно лакирани | мл | 57
49 | Ремонт съществуващи детски съоръжения - двойна люлка и пързалка - почистване мет. повърхностни от ръжда, грундиране, боядисване, подмяна дървени елементи пързалка, лакиране и боядисване | бр | 2
50 | Монтаж на ремонтирани детски съоръжения върху фундаменти | бр | 2
51 | Доставка и монтаж беседка петоъгълна с основа вписан в кръг ф 247 см петоъгълник, наклонени стени, височина 267 см – стабилна конструкция, комплекс с пейки и маса с диаметър ф110 см – иглолистно дърво, покрив | бр | 1
52 | Доставка и монтаж пясъчник, стени – дъски, 5 броя седалки, декоративен сенник тип „палма”, h пясъчник – 33 см, S=2.77 м2 | бр | 1
53 | Доставка и полагане дезинфекциран и промит пясък в пясъчник | м3 | 0.91
54 | Доставка и монтаж двойно кошче за отпадъци на метална стойка | бр | 2
55 | Доставка и монтаж информационна табела за детска площадка | бр | 1
56 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 3 км | м3 | 7
Озеленяване
Реконструкция зелени площи
57 | Почистване изораване и фрезоване същ. зелени площи | м2 | 252
58 | Почистване ръчно зелени площи зад паметник и източно от детска площадка, вкл. косене | м2 | 572
59 | Доставка и разстилане хумус нови зелени площи | м3 | 81.24
60 | Провеждане на санитарна и оформяща резитба на съществуващи иглолистни дървета | бр | 10
Засаждане на новопроектирана растителност
Иглолистни дървета
61 | Thuja occidentalis "Smaragd" (западна туя), вис. 1.25-1.50 м | бр | 2
62 | Thuja orientalis "Aurea nana" (източна туя), вис. 0.40-0.50 м | бр | 3
Широколистни дървета
63 | Acer platanoides (шестил), вис. 2.25-2.50 м, б/гк | бр | 1
64 | Rhus typhina - Рустифина (влакнест шмак) - височина 1.25-1.70 м | бр | 6
65 | Salix carpea "Kilmardrock" (плачеща върба ива), вис. 1.25-1.50 м | бр | 3
66 | Tilia argentea (сребролистна липа), вис 2.50-2.75 м, б/гк | бр | 2
Листопадни широколистни храсти
67 | Forzithia (Форзиция), вис. 0.6-0.8 | бр | 3
68 | Spiraea japonica - Японска спирея - височина 0.6 - 0.8 м. | бр | 6
69 | Weigela florida "Eva Rathke" (вайгела розов цвят), вис. 0.30-0.40 м | бр | 3
70 | Weigela florida "New Port Red" (вайгела червен цвят), вис. 0.30-0.40 м | бр | 7
Вечнозелени широколистни храсти
71 | Hipericum calycinum (Чашковидна звъника), вис. 0.25-0.30 м | бр | 16
Алпинеум - цветя и храсти
72 | Armeria (Армерия) | бр | 7
73 | Dianthus plumarius (карамфил бордюрен) | бр | 7
74 | Erica (Ерика, Пирен) | бр | 1
75 | Euonymus fortunei "Blondy" - Радиканс блонди - височина 0.2 - 0.3 м | бр | 5
76 | Festuca glauca (Фестука, синя трева) | бр | 3
77 | Затревяване | м2 | 929
78 | Зацветяване около паметник, чешма и водна площ | м2 | 62.5
Детска площадка
Засаждане на новопроектирана растителност
Листопадни широколистни храсти
79 | Cornus alba "Sibirica" (Сибирски бял дрян), вис. 0.4-0.60 м | бр | 16
80 | Cornus stolonifera "Flaviramea" (Жълт дрян) | бр | 24
81 | Spiraea japonica - Японска спирея - височина 0.6 - 0.8 м. | бр | 16
82 | Weigela florida "Eva Rathke" (вайгела розов цвят), вис. 0.30-0.40 м | бр | 5
Част: ВиК
83 | Разкъртване и възстановяване тротоарна настилка (за вод. захранване) | м2 | 14.89
84 | Направа водопроводно отклонение, захр. от трот. СК 3/4", водовземна скоба, полагане РЕ тръби ф25 мм, вкл. изкоп до водомерна шахта | мл | 12.41
85 | Доставка и монтаж водомерна шахта телескопична конструкция, височина 70-95 см, изработена от GRP и топлоизолирана с пянова изолация, телескопичен пластмасов капак, оборудвана с колекторна стойка с интегрирани СК, обратна клапа, изпразнител, водомер 3 м3/ч | бр | 1
86 | Изкоп ръчно с ширина до 0.6 м и дълбочина до 2 м в земни почви за ВК инсталация | м3 | 33.86
87 | Доставка и полагане РЕ ф25 мм в изкоп - захранване чешма | мл | 47.3
88 | Доставка и полагане РЕ ф20 мм в изкоп - захранване фонтан | мл | 20.5
89 | Разкъртване и възстановяване бетонова настилка за полагане водопровод | м2 | 0.34
90 | Подвързване декоративна водна площ - фонтан към водопроводна инсталация, вкл. фитинги | бр | 1
91 | Продухване на стара канализационна инсталация | бр | 1
92 | Доставка и полагане РVС ф50 мм и включване в същ. канализационна шахта до фонтан | мл | 26
Част: ЕЛЕКТРО
Материали
93 | Доставка на декоративен парков осветител , IP66 Class II, к-кт с луминесцентен кръг 55W TL5-C 2G13 | бр. | 5
94 | Доставка на поцинкован стълб с обща дължина 3,5 m, к-кт с клемна кутия и вандалоустойчива капачка | бр. | 5
95 | Доставка на поцинкован стълб с обща дължина 9,5 м | бр. | 1
96 | Доставка на енергоефективни УОТ, Class II, IP 65, к-кт НЛВН 100W, Е40 | бр. | 1
97 | Доставка на декоративни рогатки за УОТ, единична рогатка, L=1200мм | бр. | 1
98 | Доставка на осветител за вграждане в земята с асиметричен рефлектор,IP67,Class II,к-т с метал-халогенна лампа 70W/NDL RX7s | бр. | 3
99 | Доставка на табло за управление на на помпа и осветление шадраван-по схема | бр. | 1
100 | Доставка на проводник НН усукан NFA2X 2x16 | m | 30
101 | Доставка на кабел СВТТ 7x1,5mm2 | m | 80
102 | Доставка на кабел СВТТ 3x2,5mm2 | m | 220
103 | Доставка СВТ 3x1,5mm2 | m | 28
104 | Доставка гофрирана тръба ф40 за изтегляне на кабели подземно | m | 40
105 | Доставка на PVC сигнална лента | кг | 5
106 | Доставка на стоманена тръба 3/4" за изтегляне на кабели от изкоп до разклонителна кутия | m | 12
107 | Доставка на стандартен заземител 1500mm | бр. | 6
Строително-монтажни работи
108 | Трасиране на кабелни линии | km | 0.22
109 | Направа на изкоп със зариване и трамбоване 0,8х0,4m в 3 кат. почва | m | 235
110 | Полагане гофрирана тръба ф40 в изкоп | m | 40
111 | Изтегляне кабел в тръба ф40 | m | 40
112 | Полагане на сигнална лента | m | 235
113 | Изправяне и монтаж на парков стълб | бр | 6
114 | Направа заземление със стандартен заземител | бр | 6
115 | Измерване на защитно заземление | бр. | 6
116 | Монтаж и свързване клемна кутия за парково осветление към стълб | бр. | 6
117 | Вкарване краища на кабел в тръба до разпределителна кутия в стълба | бр. | 12
118 | Теглене на усукан проводник 2х16 мм2 | m | 30
119 | Полагане на СВТТ 7Х1.5 мм2 на убан / въздушно/ | m | 50
120 | Полагане на кабел в изкоп до 4 мм2 и покриване с PVC сигнална лента | m | 235
121 | Изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 в парков стълб | m | 28
122 | Монтаж и свързване осветително тяло за парково осветление с автовишка | бр. | 6
123 | Монтаж и свързване на прожектори в подови настилки с направа на изкоп, дренаж и бетониране на контейнера | бр. | 3
124 | Монтаж и захранване на табло за у-е на помпа и осветление шадраван | бр. | 1
125 | Направа на суха разделка на кабел НН до 4 mm2 | бр. | 10
126 | Направа на суха разделка на кабел НН до 1,5 mm2 | бр. | 9
127 | Зануляване на стълб с ПВ-А1 6мм2 | бр. | 6
128 | Измерване на съпротивлението на защитен заземителен контур | бр. | 6
ОБЩО за Обект "Обновяване на централна част на село Драгижево – рехабилитация на паркова зона и детска площадка", с. Драгижево, кв. 45, УПИ I:
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБЕКТИ:
Подпис:
Печат: