## Лист1
Образец № 13.1 А
Количествено- стойностна сметка
Подписаният/ата .......................................................................................................... (трите имена), данни по документ за самоличност …............................................................................................... ………………………………………………………………………………………. (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването), в качеството си на ..................................................... (длъжност) на ....................................................................................................................................... (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ ..............................................................................- участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително – монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец” по обособена позиция І „Изграждане на локална отоплителна инсталация в ЦДГ „Детелина” село Козаревец”
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи (СМР) | Мярка | Количество | Единична цена в лева без ДДС | Стойност в лева без ДДС
Машини и съоръжения котелна уредба - Доставка и монтаж
1 | Пелетен котел, като Pellets Fuzzy Logic 2, с мощност 50 кВт - 1бр. | к-т | 1 |  | 0
2 | Електронна циркулационна помпа, MAGNA 32-80; Q=4,3 м3/ч; Н=4м.в.ст., Nел.=144Вт | бр. | 2 |  | 0
3 | Термометър до 120°С | бр. | 2 |  | 0
4 | Манометър до 6 bar | бр. | 2 |  | 0
5 | Автоматичен обезвъздушител, в комплект със спирателен кран 1/2" | бр. | 2 |  | 0
6 | Затворен Разширителен съд с обем 140 литра, стоящ | бр. | 1 |  | 0
7 | Предпазен клапан 2,5 bar | бр. | 1 |  | 0
8 | Станция за допълване на отоплителната инсталация | бр. | 1 |  | 0
9 | Сферичен кран за източване 3/4" | бр. | 1 |  | 0
10 | Сферичен кран за ф32 | бр. | 4 |  | 0
11 | Сферичен кран за ф42 | бр. | 2 |  | 0
12 | Възвратна клапа ф32 | бр. | 2 |  | 0
13 | Y филтър ф42 | бр. | 1 |  | 0
14 | Димоотвод ф160 | м | 3 |  | 0
15 | Пропилен гликол | л | 220 |  | 0
16 | Ръчна помпа за допълване на пропилен гликол | бр. | 1 |  | 0
Тръбни трасета, арматура и отоплителна инсталация - Доставка и монтаж
17 | Панелен радиатор "RADIK" изпълнение KLASIK тип 22 400/600 | бр. | 2 |  | 0
18 | Панелен радиатор "RADIK" изпълнение KLASIK тип 22 700/600 | бр. | 2 |  | 0
19 | Панелен радиатор "RADIK" изпълнение KLASIK тип 22 1400/600 | бр. | 15 |  | 0
20 | Панелен радиатор "RADIK" изпълнение KLASIK тип 22 1600/600 | бр. | 1 |  | 0
21 | Панелен радиатор "RADIK" изпълнение KLASIK тип 22 1800/600 | бр. | 1 |  | 0
22 | Панелен радиатор "RADIK" изпълнение KLASIK тип 33 2000/600 | бр. | 1 |  | 0
23 | Радиаторен вентил ф15 | бр. | 22 |  | 0
24 | Секретен радиаторен вентил ф15 | бр. | 22 |  | 0
25 | Термоглава за радиаторен вентил | бр. | 22 |  | 0
26 | Електрогалванизирана тръба от въглеродна стомана Ф 15х1.2 /вкл. фитинги/ | м | 42 |  | 0
27 | Електрогалванизирана тръба от въглеродна стомана Ф 18х1.2 /вкл. фитинги/ | м | 50 |  | 0
28 | Електрогалванизирана тръба от въглеродна стомана Ф 22х1.5 /вкл. фитинги/ | м | 11 |  | 0
29 | Електрогалванизирана тръба от въглеродна стомана Ф 28х1.5 /вкл. фитинги/ | м | 30 |  | 0
30 | Електрогалванизирана тръба от въглеродна стомана Ф 35х1.5 /вкл. фитинги/ | м | 33 |  | 0
31 | Електрогалванизирана тръба от въглеродна стомана Ф 42х1.5 /вкл. фитинги/ | м | 8 |  | 0
32 | Изолация от микропореста гума за електрогалванизирани тръби с деб.13мм за Ф 18х1.5 | м | 17 |  | 0
33 | Изолация от микропореста гума за електрогалванизирани тръби с деб.13мм за Ф 28х1.5 | м | 22 |  | 0
34 | Изолация от микропореста гума за електрогалванизирани тръби с деб.13мм за Ф 35х1.5 | м | 24 |  | 0
35 | Изолация от микропореста гума за електрогалванизирани тръби с деб.13мм за Ф 42х1.5 | м | 8 |  | 0
C1 - Смукателна вентилация котелно
36 | Осов вентилатор: L=400 м3/ч; H=22 Па; Nел=50 Вт; 230 V; | бр. | 1 |  | 0
Други
37 | Хидравлични проби пуск, шеф-монтаж и настойка на работни параметри | к-т | 1 |  | 0
Електрическа
38 | Доставка и монтаж табло котелно | бр. | 1 |  | 0
39 | Лампен излаз за осветител с нажежаема жичка за единично осветително тяло IP54 пендел | бр. | 4 |  | 0
40 | Лампен излаз за авариен осветител EXIT | бр. | 2 |  | 0
41 | Доставка и монтаж единичен ключ с индикатор за скрита инсталация IP54 | бр. | 2 |  | 0
42 | Доставка и монтаж сериен ключ с индикатор за скрита инсталация IP54. | бр. | 1 |  | 0
43 | Доставка и монтаж контакт двуполюсен с предпазна клема 16 А за скрита инсталация IP54 | бр | 4 |  | 0
44 | Излаз за вентилатор | бр | 1 |  | 0
45 | Излаз за помпа | бр | 1 |  | 0
46 | Доставка и монтаж бутониери месно управление | бр | 2 |  | 0
47 | Доставка и монтаж конзола за ключове и контакти. | бр. | 8 |  | 0
48 | Доставка и монтаж разклонителна кутия за скрита инсталация кръгла. | бр. | 15 |  | 0
49 | Доставка и монтаж проводник ПВВМ 3х1 мм2 | м | 15 |  | 0
50 | Доставка и монтаж проводник ПВВМ 3х1,5 мм2 | м | 25 |  | 0
51 | Доставка и монтаж проводник ПВВМ 3х2.5 мм2 | м | 15 |  | 0
52 | Доставка и монтаж проводник ПВВМ 3х4 мм2 | м | 40 |  | 0
53 | Доставка и монтаж проводник СВТ 3x1,5 мм2 | м | 35 |  | 0
54 | Доставка и монтаж проводник СВТ 3x2,5 мм2 | м | 25 |  | 0
55 | Доставка и монтаж проводник СВТ 3х6 мм2 | м | 5 |  | 0
56 | Резервно захранване за циркулационна помпа | бр | 1 |  | 0
Машинно-технологична котелно
57 | Доставка и монтаж сегментно коляно за димоход 90гр. | бр. | 2 |  | 0
58 | Ревизия на съществуващ комин | бр. | 1 |  | 0
59 | Доставка и монтаж на ревизионен отвор на комин | бр. | 1 |  | 0
60 | Доставка и монтаж на Неподвижна жалузийна решетка 200х100мм | бр. | 1 |  | 0
61 | Доставка и монтаж врата с клас по реакция на огън „В“, самозатваряща с ГОУ EI90. | бр. | 2 |  | 0
62 | Доставка и монтаж прахов пожарогасител ABC 6 кг | бр | 3 |  | 0
63 | Доставка и монтаж пожарогасител на водна основа с вместимост 9 л | бр | 2 |  | 0
64 | Замазка по под на котелно помещение | м2 | 18 |  | 0
65 | Мазилка по стени и таван на котелно помещение | м2 | 30 |  | 0
66 | Доставка и монтаж знаци и табели за котелно помещение | к-т | 1 |  | 0
67 | Доставка и монтаж на ВиК инсталация към котела | м | 20 |  | 0
| Обща стойност по обособена позиция І „Изграждане на локална отоплителна инсталация в ЦДГ „Детелина” село Козаревец” |  |  |  | 0
.............................. г. Подпис и печат: .................................... Име и фамилия: .................................... Длъжност: .............................................
Забележка: Документът се поставя в Плик № 3 от офертата на участника.