## Лист1
Образец № 13.2 А
Количествено- стойностна сметка
Подписаният/ата .......................................................................................................... (трите имена), данни по документ за самоличност …............................................................................................... ………………………………………………………………………………………. (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването), в качеството си на ..................................................... (длъжност) на ....................................................................................................................................... (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ ..............................................................................- участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително – монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец” по обособена позиция ІІ – „Ремонт на електрическа инсталация в ЦДГ „Сладкопойна чучулига” село Джулюница”
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи (СМР) | Мярка | Количество | Единична цена в лева без ДДС | Стойност в лева без ДДС
1 | ДЕМОНТАЖ НА КАБЕЛНА ВРЪЗКА ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ | бр. | 18 |  | 0
2 | ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ | м | 65 |  | 0
3 | ДЕМОНТ.ОБ.,СЕРИЙНИ,ДЕВИАТ.КЛЮЧОВЕ,ЛИХТ БУТОНИ И ТИ,ОБИКНОВ. И ТИП ''ШУКО'' | бр. | 33 |  | 0
4 | ДЕМОНТАЖ СТАРИ ЛАМПИ | бр. | 25 |  | 0
5 | НАПРАВА ЕЛЕКТРОВРЪЗКА НА ПРОВОДНИК ЧРЕЗ УХО КЪМ КОНТАКТНИ КЛЕМИ ДО 2.50 ММ2 | бр. | 44 |  | 0
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧ -сх.1 | бр. | 21 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧ -сх.5 | бр. | 1 |  | 0
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧ -сх.6 | бр. | 4 |  | 0
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРИФАЗЕН КОНТАКТ | бр. | 2 |  | 0
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ МОНОФАЗЕН | бр. | 3 |  | 0
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ МОНОФАЗЕН ДВОЕН | бр. | 4 |  | 0
12 | ИЗМЕРВАНЕ НА ИМПЕДАНСА НА КОНТУР ''ФАЗА-НУЛА'' | бр. | 17 |  | 0
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РVС ПРОФИЛ 100/40 ММ | м | 4 |  | 0
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РVС КАНАЛ 60/40 ММ | м | 13 |  | 0
15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РVС КАНАЛ 40/40 ММ | м | 35 |  | 0
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАНАЛ 20/20 ММ | м | 92 |  | 0
17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАНАЛ 18/13 ММ | м | 57 |  | 0
18 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5Х4 ММ2 | м | 46 |  | 0
19 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5Х2,5 mm2 | м | 62 |  | 0
20 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5Х1,5 mm2 | м | 11 |  | 0
21 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3Х2.5 ММ2 | м | 123 |  | 0
22 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3х1,5мм2 | м | 277 |  | 0
23 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 2х1,5мм2 | м | 71 |  | 0
24 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 2х1мм2 | м | 43 |  | 0
25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КУТИЯ ПКОМ100/100/50 | бр. | 8 |  | 0
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КУТИЯ ПКОМ 85/85/50 | бр. | 25 |  | 0
27 | НАПРАВА НА ЕЛ.ВРЪЗКИ | бр. | 33 |  | 0
28 | ПОДВЪРЗВАНЕ НА ЕЛ.БОЙЛЕР | бр. | 1 |  | 0
29 | ПРОЗВЪНЯВАНЕ НА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 3 |  | 0
30 | НАПРАВА НА ОТВОР В ТУХЛИ | бр. | 12 |  | 0
31 | НАПРАВА НА ОТВОР В БЕТОН | бр. | 4 |  | 0
32 | НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА | бр. | 1 |  | 0
33 | ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ТОЧКА | бр. | 1 |  | 0
34 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЦИНКОВАНА ЗАЗЕМИТЕЛНА ШИНА 40/4 | м | 12 |  | 0
35 | РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР С ПЛОЧКИ | м2 | 0.8 |  | 0
36 | НАПРАВА ИЗКОП III КАТЕГОРИЯ 0,6/0,4 | м | 4 |  | 0
37 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛО-ГРТ -НОВО | бр. | 1 |  | 0
38 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕТАЖНО ТАБЛО -НОВО | бр. | 2 |  | 0
39 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛО КОТЕЛНО-НОВО | бр. | 1 |  | 0
40 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАТОР, ПРОМИШЛЕН, 150W - НАГНЕТАТЕЛЕН | бр. | 1 |  | 0
41 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАТОР, ПРОМИШЛЕН, 150W - СМУКАТЕЛЕН | бр. | 1 |  | 0
42 | НАПРАВА НА СКРЕПИТЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ВЕНТИЛАТОР ПРОМИШЛЕН | бр. | 2 |  | 0
43 | НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХООТВОДИ ЗА ВЕНТИЛАТОРИ, ПРОМИШЛЕНИ Ф160 | м | 8 |  | 0
44 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЛ 2х36W ЕПРА IP65 | бр. | 13 |  | 0
45 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЛ 2х18W ЕПРА IP65 | бр. | 5 |  | 0
46 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АОТ EXIT 8W | бр. | 5 |  | 0
47 | ПОДВЪРЗВАНЕ НА СЪЩ. ЛАМПИ | бр. | 4 |  | 0
48 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУШЕН ПУСКАТЕЛ 25А | бр. | 2 |  | 0
49 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУШЕН ПУСКАТЕЛ 10А | бр. | 2 |  | 0
50 | ДЕМОНТАЖ ВЪЗДУШЕН ПУСКАТЕЛ | бр. | 4 |  | 0
51 | ПОДМАЗВАНЕ НА СТАРИ КОНЗОЛИ, КУТИИ, ЛАМПИ | бр. | 58 |  | 0
52 | ДЕМОНТАЖ НА АПАРАТУРА ОТ ГРТ | бр. | 1 |  | 0
53 | ДЕМОНТАЖ НА АПАРАТУРА ОТ ЕТАЖНО ТАБЛО | бр. | 2 |  | 0
А | Обща стойност без ДДС по обособена позиция ІІ – „Ремонт на електрическа инсталация в ЦДГ „Сладкопойна чучулига” село Джулюница” |  |  |  | 0
.............................. г. Подпис и печат: .................................... Име и фамилия: .................................... Длъжност: .............................................
Забележка: Документът се поставя в Плик № 3 от офертата на участника.