## позиция 5
Образец № 13.5А
Подписаният/ата ............................................................................................................. (трите имена), данни по документ за самоличност ................................................. …………………………………………………………..…(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването), в качеството си на ......................................... (длъжност) на ............................................................................................................... (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ ............................................................- участник в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтно-възстановителни работи на улична мрежа и съоръжения, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, и реконструкция на спортна площадка” по Обособена позиция V. „Възстановяване на енергоефективно улично осветление и подходи към икономически субекти в промишлена зона на град Лясковец”
Количествено-стойностна сметка
№ по ред | Описание на строително-ремонтни работи | Мярка | Количество | Ед. цена в лева без ДДС | Стойност в лева без ДДС
А | ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕ
1 | Доставка на улично осветително тяло за НЛВН 100W, E40, IP66, Class I, със система за работа в редуциран режим - с превключване на мощността к-кт натриева лампа високо налягане NAV-TS 100W, E40, 2 500K, 30 000h, 10 700lm | бр | 26
2 | Доставка на улично осветително тяло за НЛВН 70W, E27, IP66, Class I, със система за работа в редуциран режим - с превключване на мощността к-кт натриева лампа високо налягане NAV-TS 70W, E27, 2 500K, 30 000h, 6 6000lm | бр | 16
3 | Доставка на стоманотръбен стълб 11,5м с една рогатка за улично осветление по детайл, с височина на окачване на осветителите 9,80m над терена | бр | 26
4 | Доставка на стоманотръбен стълб 9,5м с една рогатка за улично осветление по детайл, с височина на окачване на осветителите 8m над терена | бр | 16
5 | Доставка кабелна кутия К2-35 | бр | 42
6 | Доставка стандартен заземител | бр | 42
7 | Доставка ел. касета улично осветление, оборудване по схема, със система за работа в редуциран режим - с превключване на мощността и радиоуправление | бр | 2
8 | Доставка кабел САВТТ 3x70см+35мм2 | м | 224
9 | Доставка кабел СAВТТ 3х16+10мм2 | м | 1232
10 | Доставка кабел СВТT 2х2,5мм2 | м | 1232
11 | Доставка кабел СВТT 3х2,5+1,5мм2 | м | 462
12 | Доставка на сигнална лента | кг | 56
13 | Доставка на стоманена тръба 11/2" за изтегляне на кабели от изкоп до разклонителна кутия | м | 50.4
14 | Доставка на стоманена тръба 3" за изтегляне на кабели под бетонова и асфалтова настилка | м | 120
15 | Доставка кабелни обувка 70 мм2 | бр | 6
16 | Доставка кабелни обувка 35 мм² | бр | 2
17 | Доставка на биметална шайба 16 мм2 | бр | 336
18 | Доставка на оборудване за автоматизирана система за контрол и управление на улично осветление "City Light"(изпълнителни модули) | бр | 1
19 | Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета | км | 1.4
20 | Направа изкоп 0,8/0,4м | м | 640
21 | Направа изкоп 0,8/0,8м | м. | 760
22 | Направа на сондаж Ø 120 под път (бетонни съоръжения) в почва 3 категория | м | 82
23 | Разкъртване и възстановяване на декоративна настилка тротоар | м2 | 91.2
24 | Изрязване, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка | м2 | 281.2
25 | Направа пясъчна подложка подложка 0,1м за 1 кабел | м | 640
26 | Демонтаж на Железо-бетонен стълб | бр | 9
27 | Демонтаж на Стомано-тръбен стълб | бр | 8
28 | Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина до 12м, монтаж на тръби за изтегляне на кабели до разклонителна кутия | бр | 42
29 | Направа фундамент на стълб за улично осветление | бр | 42
30 | Направа заземление със стандартен заземител | бр | 42
31 | Измерване заземление | бр | 42
32 | Монтаж и свързване клемна кутия за улично /парково/ осветление към стълб | бр | 42
33 | Монтаж и свързване осветително тяло за улично осветление върху рогатка с автовишка | бр | 42
34 | Монтаж ел. касета на фундамент | бр | 2
35 | Полагане тръба 3" в изкоп за предпазване на кабел | м | 120
36 | Полагане кабел до 3х70+35мм2 в изкоп | м | 2688
37 | Изтегляне кабел до 3х16+10мм2 в тръба 1 1/2" | м | 50.4
38 | Изтегляне кабел до 3х70+35 мм2 в тръба 3" при пресичания на улично платно | м | 9
39 | Изтегляне кабел до 3х16+10мм в тръба 3" при пресичания на улично платно | м | 104
40 | Изтегляне кабел до 3х2,5мм2 в стоманотръбен стълб | м | 286
41 | Полагане сигнална лента | м | 640
42 | Вкарване краища на кабел до разпределителна кутия в стълба | бр | 52
43 | Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер | бр | 6
44 | Свързване на четирижилен кабел до 70 мм2 към съоръжение | бр | 6
45 | Свързване на четирижилен кабел до 35 мм2 към съоръжение | бр | 2
46 | Направа суха разделка на кабел 16мм2 | бр | 84
47 | Направа суха разделка на кабел 2,5мм2 | бр | 84
48 | Направа суха разделка на кабел 70мм2 | бр | 2
49 | Монтаж и настройка на автоматизирана система за контрол и управление на улично осветление "City Light"(изпълнителни модули) | бр | 1
Б | РЕМОНТ ТРОТОАРИ
1 | Изваждане на каменни и бетонни пътни бордюри | м | 650
2 | Изваждане на градински бордюри край зелени площи | м | 160
3 | Разваляне тротоар от базалтови плочки и сортиране | м2 | 1740
4 | Тънки изкопи до 0.5 м за основа тротоар и бордюри с прехвърляне на 3 м хоризонтално | м3 | 295
5 | Изсичане корени на дървета в тротоара | бр. | 10
6 | Повдигане на пожарни и спирателни кранове | бр. | 2
7 | Подигане на ревизионни шахти | бр. | 2
8 | Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък с валиране на пластове | м3 | 260
9 | Доставка и полагане на видими пътни бордюри 18/35 | мл | 650
10 | Доставка и полагане градински бордюр при зелени площи и около дървета | мл | 210
11 | Първи битумен разлив | м2 | 1740
12 | Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес 5 см за горен пласт | т | 210
13 | Възстановяване асфалтова настилка в улично платно край бордюри, средна дебелина 5 см - машинно | м2 | 260
14 | Предпазен парапет по тротоар с тръбно-рещетъчни парапети 1.80/0.80м | бр. | 19
15 | Превоз строителни отпадъци на депо с натоварване | м3 | 150
ОБЩО БЕЗ ДДС:
.............................. г. Подпис и печат: .................................... Име и фамилия: .................................... Длъжност: .............................................
ЗАБЕЛЕЖКА:
Посочените количества са ориентировъчни.
Документът се поставя в Плик № 3 за обособена позиця V. от офертата на участника.