ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

на основни материали и оборудване, които ще бъдат доставени и монтирани

при изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Реконструкция на сграда за обществено обслужване в УПИ VII, кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец”

Подписаният/-ата ...............................................................................................................................................................................................,

(трите имена)

данни по документ за самоличност ……..........................................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …...................................................... на ................................................................. с ЕИК/БУЛСТАТ .............................-

(длъжност)					 (наименование на участника)

участник в процедура „публично състезание” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на сграда за обществено обслужване в УПИ VII, кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец”, заявяваме, че при изпълнение на обществената поръчка ще бъдат доставени и монтирани следните основни материали и оборудване:

| № | Материал / вид оборудване | Страна на произход | Производител | Основни експлоатационни показатели на материалите / оборудването, които ще бъдат доставени при изпълнение на поръчката, модел/марка/тип * | Дълготрайност / Гаранция от производител ** | Стандарт/-и | Приложени документи, каталог (стр.) *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Вентилируема керамична фасада – комплект плочи и окачваща конструкция |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Алуминиев композитен панел на монтажна конструкция |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ефектна боя за антикорозионна защита и декорация на метални повърхности |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Алуминиева външна дограма от алуминиеви профили с прекъснат термомост (входни външни врати), двоен стъклопакет с нискоемисионно и рефлексно стъкло, цветна, брави антипаник, висококачествен обков, общ коефициент на топлопреминаване U≤1,4W/m2.K |  |  |  |  |  |  |
| 5. | PVC дограма - петкамерен профил, двоен стъклопакет нискоемисионно и рефлексно стъкло, цветна. Коефициент на топлопреминаване U≤1.4 W/m2K |  |  |  |  |  |  |
| 6. | PVC входни (външни) врати сутерен - PVC петкамерен профил, пълнеж PVC термопанел, коефициент на топлопреминаване U≤1.4 W/m2K |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Топлоизолация – каширана минерална вата с d=12 см и d=10 см, плътност 30 кг/м3, λ ≤ 0.035 W/m.K |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Топлоизолация – каширана минерална вата под окачена фасада с d=12 см, плътност 50 кг/м3, λ ≤ 0.035 W/m.K |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Топлоизолация – минерална вата с d=8 см, плътност 30 кг/м3, λ ≤ 0.035 W/m.K |  |  |  |  |  |  |
| 10. | LED осветително тяло 45 W, панел за вграждане |  |  |  |  |  |  |
| 11. | LED луна кръгла IP44, вкл. тяло за монтаж и захранващ блок |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Фасадно осветително тяло LED 6 W, за вграждане в декоративни елементи, IP65 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Външно осв. тяло (LED) 2х6W на метална стойка |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Eл. бойлер с една серпентина, 120литра,3 kW |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Вентилаторен конвектор касетъчен тип с панел 650х650 mm с безжично дистанционно управление, миещ се филтър, вградена кондензна помпа, мотори-зирани насочващи ламели: охл. мощност Qmaxохл.= 3.23kW; отопл. мощност Qmaxотопл.= 4.26 kW; макс. въздушен дебит Vmax= 650 m3/h; абсорбирана мощност N = 0.044 kW |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Вентилаторен конвектор за високостенен монтаж с трискоростен вентилатор, миещ се филтър, безжично дистанционно управление; Qmaxохл.= 2.18 kW; Qmaxотопл.= 2.71kW Vmax= 650 m3/h; N = 0.044 kW; кондензна вана |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Вентилаторен конвектор за високо-стенен монтаж с трискоростен вентилатор, миещ се филтър, безжично дистанционно управление, Qmaxохл.= 2.81 kW; Qmaxотопл.= 3.5 kW, Vmax= 581 m3/h; N = 0.05 kW; кондензна вана |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Инверторна термопомпа, сплит система, въздух-вода - термопомпена система, разделен тип, с DC inverter компресор; охладителна мощност Qmaxохл.= 11 kW; отоплителна мощност Qmaxотопл.= 14 kW; Nmax = 4.12 kW; температурни граници на външен въздух -20°С до +48°С; tmaxБГВ= 80°С; Вътрешно тяло с циркулационна помпа, пластинчат топлообменник, проточен електронагревател, разширителен съд, предпазна арматура и управление |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Едноконтурен кондензен газов котел със затворена горивна камера и стенен монтаж Qmax=35 kW. Вкл. димоходен комплект, арматури, външен темп. сензор. Топлообменник от неръждаема стомана, коефициент на ефективност 88% до 98% (според режима на работа), мембранен разширителен съд, вентилатор с регулиране на оборотите, модулираща горелка, вградена високоефективна помпа, мултифункционален LCD дисплей |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Високоефективна циркулационна помпа с електронно управление: Q=2 m3/h; H=60 kPa; -10 до +110°C; енергиен клас А |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Високоефективна циркулационна помпа с електронно управление: Q=1 m3/h; H=50 kPa; +110°C; енергиен клас А |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Вентилационно-рекуперативен блок: Vmax=2000 m3/h; Hmax=155 Pa; температурна ефективност / коефициент на рекуперация не по-малко от 71% |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Вентилатор за кухненски смукател (външен монтаж) V=800 m3/h; H=280 Pa; N=0,16 kW |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Канален вентилатор за кръгъл въздуховод: V=400 m3/h; H=135 Pa; N=0,046 kW; ø150 |  |  |  |  |  |  |

Указание:

В настоящият образец участниците посочват параметрите на основните материали и оборудване, които ще бъдат доставени и монтирани на строежа.

Основните материали/оборудване и изискванията към тях са посочени и в Техническата спецификация (Приложение № 1) от документацията за участие.

*В колона 5 се посочват всички основни параметри на съответния материал/оборудване, които ще бъдат доставени и вложени при изпълнение на поръчката, за преценка съответствието с изискванията в техническата спецификация.

**В колона 6 се посочва дълготрайността/гаранцията на производителя в години;

***В колона 8 се посочат приложените от участника документи, както и/или каталози (страница от каталога) за предложения материал / оборудване.

…………… г. 										Подпис и печат: .......................................

Име и фамилия:  …..................................

Длъжност: .................................................