## КСС приложение № 6А
ОБРАЗЕЦ № 6А
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Подписаният/ата .......................................................................................................... (трите имена), данни по документ за самоличност …............................................................................................... ………………………………………………………………………………………. (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването), в качеството си на ................................................ (длъжност) на .................................................................................................................................. (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ ..............................................................................- участник в процедура „публично състезание” по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1870“ гр. ЛЯСКОВЕЦ" .
№ | Наименование на СМР | Eд. мярка | Коли-чество | Стойност
|  |  |  | Един. цена, лева без ДДС | Обща стойност, лева без ДДС
Част: АРХИТЕКТУРА
І. | ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ
І.1. | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | Изваждане на врата от зид всички размери, включително каса | бр | 72 |  | 0
2 | Демонтаж редици столове зрителна зала | бр | 301 |  | 0
3 | Демонтаж редици столове балкон към зрителна зала | бр | 140 |  | 0
4 | Демонтаж ламперия зрителна зала и балкон | м2 | 489.3 |  | 0
5 | Просичане на отвор с размери 200/100см в тухлен зид 40см в зрителна зала - за визуална връзка от кабина оператор към зрителната зала | бр | 1 |  | 0
6 | Демонтаж дървена преграда с врата 290/330см между сцена и склад декори | бр | 1 |  | 0
7 | Демонтаж дървени первази към дюшеме сцена и оркестрина | м | 120 |  | 0
8 | Демонтаж дюшеме сцена с подбор годни за повторна употреба дъски, и преглед и ремонт на конструкция за дъсчен под с частична подмяна дървена монтажна скара | м2 | 230 |  | 0
9 | Демонтаж на странични дървени стълби от зрителна зала към сцена | бр | 2 |  | 0
10 | Демонтаж на ламперия и дървена конструция в гардеробна | м2 | 68 |  | 0
11 | Разбиване на мозайка в странични коридори за подравняване на нивата | м2 | 4 |  | 0
12 | Демонтаж паркет върху ст.б.плоча със сортиране и подбор годни за повторна употреба ламели | м2 | 408.86 |  | 0
13 | Демонтаж линолеум | м2 | 60 |  | 0
14 | Ръчно пренасяне на строителни отпадъци на разстояние до 50 м | м3 | 168 |  | 0
15 | Натоварване и разтоварване на строителни отпадъци | м3 | 168 |  | 0
16 | Превоз на строителни отпадъци на 10 км | м3 | 168 |  | 0
| Всичко ДЕМОНТАЖНИ РЕМОНТИ |  |  |  | 0
І.2. | ЗРИТЕЛНА ЗАЛА И БАЛКОН
17 | Доставка и монтаж на вътрешно метално тръбно скеле | м3 | 2000 |  | 0
18 | Измиване пластична рамка понижен декоративен таван и декоративен парапет балкон, рамка около сцена, парапет балкон и др. гипсови орнаменти | м2 | 225.27 |  | 0
19 | Стъргане стари пластове боя по тавани зала и балкон - блажна боя | м2 | 301.59 |  | 0
20 | Грундиране с латексов грунд по тавани, рамка около сцена, парапет балкон и др. гипсови орнаменти | м2 | 526.86 |  | 0
21 | Боядисване с бял латекс двукратно | м2 | 526.86 |  | 0
22 | Доставка и монтаж по долна част на стени зрителна зала на двупластова предстенна облицовка на метална конструкция - с първи пласт гипсокартонени плоскости обикновени, втори пласт - гипсокартонени плоскости удароустойчиви, статичноукрепващи звукоизолиращи, огнезащитни и влагоустойчиви - с пълнеж между конструкцията от меки плочи от минерална вата, некаширани, с дебелина 4см, в т.ч. монтажна скара и скрепителни елементи и двукратно боядисване с цветен латекс | м2 | 78 |  | 0
23 | Доставка и монтаж по стени зрителна зала на еднопластова предстенна облицовка на метална конструкция от перфориран гипсокартон клас на абсорбация В, коефициент на звукопоглъщане α (алфа) най-малко 0,85, с квадратна перфорация Q 12 / 25 i съгласно EN ISO 11654 - с пълнеж между конструкцията от меки плочи с дебелина 4см от некаширана минерална вата, в т.ч. монтажна скара и скрепителни елементи и двукратно боядисване с цветен латекс | м2 | 411.3 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на декоративни ивици от гипсокартонени плоскости с ширина 20 см | м2 | 11.828 |  | 0
25 | Облицовка борд към сцена с двупластова предстенна облицовка на метална конструкция - с първи пласт гипсокартонени плоскости обикновени, втори пласт - гипсокартонени плоскости удароустойчиви, статичноукрепващи звукоизолиращи, огнезащитни и влаоустойчиви - с пълнеж между конструкцията от меки плочи от минерална вата, некаширани, с дебелина 4см , в т.ч. монтажна скара и скрепителни елементи и двукратно боядисване с цветен латекс | м2 | 14.3 |  | 0
26 | Ремонт дървени каси врати - шкурене, байцване и двукратно боядисване с двукомпонентен лак мат | м2 | 20.16 |  | 0
27 | Доставка и редене на дъбов паркет I кач. 22мм при ремонти | м2 | 30 |  | 0
28 | Циклене стар паркет зрителна зала и балкон триетапно - с едрозърнест абразив, с абразив със средна едрина и с дребнозърнест абразив, в т.ч. почистване праха с прахосмукачка и с влажен парцал | м2 | 347.94 |  | 0
29 | Доставка и полагане дървени первази 40 мм за паркет, вкл. лакиране | м | 67.82 |  | 0
30 | Лакиране паркет зрителна зала и балкон трикратно с двукомпонентен полиуретанов лак за нормално до много силно натоварване | м2 | 347.94 |  | 0
31 | Доставка и монтаж на странични стълби към сцена - метална рамка с дървени стъпници от масивна дървесина 4,5см с ширина 60см, височина 1,10 м, с 6 стъпала 18,33/24см | бр | 2 |  | 0
| Всичко ремонт ЗРИТЕЛНА ЗАЛА И БАЛКОН |  |  |  | 0
І3. | СЦЕНА
32 | Доставка и монтаж между сцена и склад декори на щендерна стена от двоен гипсокартон, първи пласт - огнеустойчив, втори пласт - обикновен (тип "DF" 2х12.5 мм и 5 см каменна вата, EI120, на двойна метална конструкция), в т.ч. монтажна скара и скрепителни елементи и двукратно боядисване с цветен латекс | м2 | 43.12 |  | 0
33 | Измиване на стени до височина 5,20 | м2 | 364 |  | 0
34 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 3 |  | 0
35 | Изкърпване мазилка | м2 | 3 |  | 0
36 | Боядисване с блажна боя стени на височина до 2,2 м от пода при ремонти | м2 | 154 |  | 0
37 | Варосване стени на височина от 2,2 м до 5,9 м от пода | м2 | 210 |  | 0
38 | Пренареждане дюшеме, включително доставка за подмяна (до 50%) дъски с дебелина минимум 40 мм | м2 | 230 |  | 0
39 | Циклене дюшеме сцена и склад декори триетапно - с едрозърнест абразив, с абразив със средна едрина и с дребнозърнест абразив, в т.ч. почистване праха с прахосмукачка и с влажен парцал | м2 | 242.13 |  | 0
40 | Доставка и полагане дървени первази 40 мм за паркет, вкл. лакиране | м | 143 |  | 0
41 | Лакиране дюшеме сцена и склад декори трикратно с двукомпонентен полиуретанов лак за нормално до много силно натоварване | м2 | 242.13 |  | 0
42 | Доставка и монтаж на капаци над отвор за оркестрина, изработени от дъски върху метална рамка, облицовани с РVС рулонна противохлъзгава високо износоустойчива настилка | м2 | 18.5 |  | 0
| Всичко ремонт СЦЕНА |  |  |  | 0
І.4. | ОРКЕСТРИНА, ПРЕДВЕРИЕ, СТЪЛБИЩЕ КЪМ СУТЕРЕН И САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ
43 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 1 |  | 0
44 | Изкърпване мазилка | м2 | 1 |  | 0
45 | Стъргане на стари пластове блажна боя | м2 | 159.7 |  | 0
46 | Шпакловане с готови смеси двукратно при ремонти включително ръбохранители | м2 | 159.7 |  | 0
47 | Грундиране с латексов грунд по стени и тавани | м2 | 159.7 |  | 0
48 | Боядисване с латекс двукратно | м2 | 159.7 |  | 0
49 | Шкурене дървена ламперия, огнезащитно боядисване и двукратно боядисване с двукомпонентен лак мат | м2 | 52.8 |  | 0
50 | Циклене дюшеме оркестрина | м2 | 41.56 |  | 0
51 | Лакиране дюшеме оркестрина с двукомпонентен полиуретанов лак за нормално до силно натоварване | м2 | 41.56 |  | 0
52 | Обмазване мозаичен под санитарни помещения с бетонконтакт | м2 | 5.4 |  | 0
53 | Полагане гранитогрес на лепилна смес по под санитарни помещения | м2 | 5.4 |  | 0
54 | Направа "кутия" от гипскартон на метална конструкция за обличане на тръби | м2 | 4 |  | 0
55 | Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръби | м2 | 4 |  | 0
| Всичко ремонт ОРКЕСТРИНА И ДР. |  |  |  | 0
I.5. | ФОАЙЕТА И КОРИДОРИ
56 | Измиване касетиран гипсов таван | м2 | 172.27 |  | 0
57 | Стъргане на стари пластове блажна боя | м2 | 685.14 |  | 0
58 | Възстановяване на повредени гипсови орнаменти по касетирани тавани и декоративни корнизи | м2 | 1 |  | 0
59 | Възстановяване нарушени декоративни елементи 20% по касетиран таван, почистване и пребоядисване с блажна боя | м2 | 172.27 |  | 0
60 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 2 |  | 0
61 | Изкърпване мазилка | м2 | 2 |  | 0
62 | Шпакловане с готови смеси двукратно при ремонти включително ръбохранители | м2 | 685.14 |  | 0
63 | Грундиране с латексов грунд | м2 | 685.14 |  | 0
64 | Боядисване с латекс трикратно | м2 | 685.14 |  | 0
65 | Шкурене и лакиране дървен парапет стълбище | м | 8 |  | 0
66 | Направа преградна щендерна стена единична конструкция, с гипскартон тип "А" 2х12.5 мм към новообособени складове, в т.ч. монтажна скара и скрепителни елементи и двукратно боядисване с цветен латекс | м2 | 56.25 |  | 0
67 | Доставка и монтаж на предстенна облицовка в кабина оператор от перфориран гипсокартон клас на абсорбация В, коефициент на звукопоглъщане α (алфа) най-малко 0,85, с квадратна перфорация Q 12 / 25 - с пълнеж между конструкцията от меки плочи от минерална вата, некаширани, с дебелина 4см , в т.ч. монтажна скара и скрепителни елементи и двукратно боядисване с цветен латекс | м2 | 16.6 |  | 0
68 | Доставка и монтаж на окачен таван на конструкция в кабина оператор от перфориран гипсокартон клас на абсорбация В, коефициент на звукопоглъщане α (алфа) най-малко 0,85, с квадратна перфорация Q 12 / 25 - с пълнеж между конструкцията от меки плочи от минерална вата, некаширани, с дебелина 4см , в т.ч. монтажна скара и скрепителни елементи и двукратно боядисване с цветен латекс | м2 | 7.1 |  | 0
69 | Направа преградна щендерна стена с двоен гипскартон 2х12.5 мм с пълнеж 5 см каменна вата (първи пласт обикновен тип "А", втори пласт - водоустойчив (W112, GKB+GKI или екв.) на единична конструкция) към новообособен санитарен възел, в т.ч. монтажна скара и скрепителни елементи | м2 | 25.17 |  | 0
70 | Доставка и монтаж на 10 см от пода прегради с височина 2 м, от PVC профили с плътна част MDF към новообособен санитарен възел | м2 | 33.88 |  | 0
71 | Доставка и монтаж окачен таван с минераловатни влагоустойчиви пана, модул 600/600, на конструкция в нови санитарни помещения | м2 | 23.1 |  | 0
72 | Доставка и полагане на бетон за настилки и пълнежи, при ремонт | м3 | 2 |  | 0
73 | Настилка от гранитогрес на лепило, при ремонти - новообособени санитарен възел и кабина оператор | м2 | 29.1 |  | 0
74 | Направа первази от гранитогрес с височина до 10 см - по новообсобен санитарен възел | м | 27.7 |  | 0
75 | Фаянсова облицовка от плочки с лепило на фуга 2 мм, при ремонти | м2 | 57.88 |  | 0
76 | Доставка и монтаж на комплект аксесоари за тоалетна за инвалиди | бр | 1 |  | 0
77 | Обмазване мозаичен под странични коридори с бетонконтакт | м2 | 150.64 |  | 0
78 | Полагане гранитогрес противолъзгав на лепилна смес по странични коридори | м2 | 150.64 |  | 0
79 | Направа первази от гранитогрес с височина до 10 см - по странични коридори | м | 71.1 |  | 0
80 | Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръби | м2 | 4 |  | 0
81 | Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под | м2 | 363.41 |  | 0
| Всичко ремонт ФОАЙЕТА И КОРИДОРИ |  |  |  | 0
I.6. | КАМЕРНА ЗАЛА
82 | Обмазване циментов под камерна зала с бетонконтакт | м2 | 68.46 |  | 0
83 | Полагане гранитогрес на лепилна смес по под камерна зала | м2 | 68.46 |  | 0
84 | Направа первази от гранитогрес с височина до 10 см - по камерна зала | м | 40.9 |  | 0
85 | Грундиране с латексов грунд по стени и тавани камерна зала | м2 | 172.32 |  | 0
86 | Боядисване с латекс трикратно по стени и тавани камерна зала | м2 | 172.32 |  | 0
87 | Доставка и монтаж на щендерна стена с двоен гипсокартон 2х12.5 мм обикновен, на единична метална конструкция, в т.ч. монтажна скара и скрепителни елементи и двукратно боядисване с цветен латекс | м2 | 8.47 |  | 0
| Всичко ремонт КАМЕРНА ЗАЛА |  |  |  | 0
I.7. | БИБЛИОТЕКА
88 | Обмазване циментов под помещения с бетонконтакт | м2 | 82.61 |  | 0
89 | Полагане гранитогрес на лепилна смес по под | м2 | 82.61 |  | 0
90 | Доставка и монтаж на щендерна стена с двоен гипсокартон 2х12.5 мм обикновен, на единична метална конструкция към стая почивка, в т.ч. монтажна скара и скрепителни елементи и двукратно боядисване с цветен латекс | м2 | 9.77 |  | 0
91 | Зазиждане на отвори с газобетонни блокчета | м3 | 2.3 |  | 0
92 | Направа гипсова шпакловка върху нова зидария от газобетонни блокчета | м2 | 16.56 |  | 0
93 | Стъргане на стари пластове боя | м2 | 300.33 |  | 0
94 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 2 |  | 0
95 | Изкърпване мазилка | м2 | 2 |  | 0
96 | Възстановяване на повредени гипсови орнаменти по тавани и корнизи | м2 | 1 |  | 0
97 | Шпакловане с готови смеси двукратно при ремонти включително ръбохранители | м2 | 300.33 |  | 0
98 | Грундиране с латексов грунд | м2 | 300.33 |  | 0
99 | Боядисване с латекс двукратно | м2 | 300.33 |  | 0
100 | Доставка и редене на дъбов паркет I кач. 22мм при ремонти | м2 | 12 |  | 0
101 | Пререждане на стар паркет, включително частично подмяна паркет до 30% | м2 | 81 |  | 0
102 | Циклене и лакиране стар паркет с лак с висока твърдост и устойчивост на влага, износване и драскане | м2 | 93 |  | 0
103 | Доставка и полагане дървени первази 40 мм за паркет, вкл. лакиране | м | 159.4 |  | 0
| Всичко ремонт БИБЛИОТЕКА |  |  |  | 0
I.8. | Музикална школа - гримьорни І-ви етаж
104 | Направа изравнителна циментова замазка със средна дебелина 6см в помещения с демонтиран паркет | м2 | 35.12 |  | 0
105 | Обмазване мозаичен под санитарни помещения с бетонконтакт | м2 | 10.33 |  | 0
106 | Полагане гранитогрес на лепилна смес по под санитарни помещения и гримьорни с демонтиран паркет | м2 | 45.45 |  | 0
107 | Направа первази от гранитогрес с височина до 10 см - по помещения с нова насстилка от гранитогрес | м | 72.2 |  | 0
108 | Стъргане на стари пластове блажна боя | м2 | 473.62 |  | 0
109 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 2 |  | 0
110 | Изкърпване мазилка | м2 | 2 |  | 0
111 | Шпакловане с готови смеси двукратно при ремонти включително ръбохранители | м2 | 473.62 |  | 0
112 | Грундиране с латексов грунд | м2 | 473.62 |  | 0
113 | Боядисване с латекс двукратно | м2 | 407.9057 |  | 0
114 | Боядисване стени и тавани с влагоустойчива боя - двукратно | м2 | 65.7143 |  | 0
115 | Полагане на фаянс по стени | м2 | 57.5 |  | 0
116 | Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръбопроводи | м2 | 5 |  | 0
117 | Доставка и редене на дъбов паркет I кач. 22мм при ремонти | м2 | 8 |  | 0
118 | Пререждане на стар паркет, включително частично подмяна паркет до 30% | м2 | 28.08 |  | 0
119 | Циклене и лакиране стар паркет с лак с висока твърдост и устойчивост на влага, износване и драскане | м2 | 36.08 |  | 0
120 | Доставка и полагане дървени первази 40 мм за паркет, вкл. лакиране | м | 34.9 |  | 0
121 | Обработка пукнатини в съществуваща мозайка по под с двукомпонентна епоксидна смес за фуги | м | 4 |  | 0
122 | Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под коридор и стълбище | м2 | 47.25 |  | 0
| Всичко ремонт Музикална школа - гримьорни І-ви етаж |  |  |  | 0
I.9. | Музикална школа - ІІ-ри етаж
123 | Обмазване мозаичен под санитарни помещения с бетонконтакт | м2 | 10.33 |  | 0
124 | Полагане гранитогрес на лепилна смес по под санитарни помещения | м2 | 10.33 |  | 0
125 | Стъргане на стари пластове блажна боя | м2 | 702.03 |  | 0
126 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 2 |  | 0
127 | Изкърпване мазилка | м2 | 2 |  | 0
128 | Шпакловане с готови смеси двукратно при ремонти включително ръбохранители | м2 | 702.03 |  | 0
129 | Грундиране с латексов грунд | м2 | 702.03 |  | 0
130 | Боядисване с латекс двукратно | м2 | 636.3157 |  | 0
131 | Боядисване стени и тавани с влагоустойчива боя - двукратно | м2 | 65.7143 |  | 0
132 | Полагане на фаянс по стени | м2 | 57.5 |  | 0
133 | Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръбопроводи | м2 | 5 |  | 0
134 | Доставка и редене на дъбов паркет I кач. 22мм при ремонти | м2 | 16 |  | 0
135 | Пререждане на стар паркет, включително частично подмяна паркет до 30% | м2 | 68.3 |  | 0
136 | Циклене и лакиране стар паркет с лак с висока твърдост и устойчивост на влага, износване и драскане | м2 | 84.3 |  | 0
137 | Доставка и полагане дървени первази 40 мм за паркет, вкл. лакиране | м | 60.78 |  | 0
138 | Доставка и монтаж на цокълна дъска 10/2 см рендосана, шкурена и боядисана с двукомпонентен лак мат | м | 67 |  | 0
139 | Обработка пукнатини в съществуваща мозайка по под с двукомпонентна епоксидна смес за фуги | м | 6 |  | 0
140 | Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под коридор и стълбище | м2 | 35.46 |  | 0
| Всичко ремонт музикална школа - ІІ-ри етаж |  |  |  | 0
І.10. | Музикална школа - ІІІ-ти етаж
141 | Обмазване мозаичен под санитарни помещения с бетонконтакт | м2 | 10.38 |  | 0
142 | Полагане гранитогрес на лепилна смес по под санитарни помещения | м2 | 10.38 |  | 0
143 | Стъргане на стари пластове блажна боя | м2 | 1490.239 |  | 0
144 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 6 |  | 0
145 | Изкърпване мазилка | м2 | 6 |  | 0
146 | Шпакловане с готови смеси двукратно при ремонти включително ръбохранители | м2 | 1490.239 |  | 0
147 | Грундиране с латексов грунд | м2 | 1490.239 |  | 0
148 | Боядисване с латекс двукратно | м2 | 1424.5247 |  | 0
149 | Боядисване стени и тавани с влагоустойчива боя - двукратно | м2 | 65.7143 |  | 0
150 | Полагане на фаянс по стени | м2 | 57.5 |  | 0
151 | Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръбопроводи | м2 | 5 |  | 0
152 | Доставка и редене на дъбов паркет I кач. 22мм при ремонти | м2 | 15 |  | 0
153 | Пререждане на стар паркет, включително частично подмяна паркет до 30% | м2 | 155.48 |  | 0
154 | Циклене и лакиране стар паркет с лак с висока твърдост и устойчивост на влага, износване и драскане | м2 | 170.48 |  | 0
155 | Доставка и полагане дървени первази 40 мм за паркет, вкл. лакиране | м | 155.88 |  | 0
156 | Доставка и монтаж на цокълна дъска 10/2 см рендосана, шкурена и боядисана с двукомпонентен лак мат | м | 120 |  | 0
157 | Обработка пукнатини в съществуваща мозайка по под с двукомпонентна епоксидна смес за фуги | м | 4 |  | 0
158 | Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под коридор и стълбище | м2 | 61.43 |  | 0
| Всичко ремонт Музикална школа - ІІІ-ти етаж |  |  |  | 0
| Всичко І ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ |  |  |  | 0
ІІ. | ПОДМЯНА ДОГРАМА
ПРОЗОРЦИ
IІ.1. | ПРОЗОРЦИ ЗРИТЕЛНА ЗАЛА И БАЛКОН
159 | Доставка и монтаж на еднокрил неотваряем прозорец 200/100см РVС 3-камерен профил стъклопакет цвят кафяв (в кабина оператор) - № 1 по спецификация | бр | 1 |  | 0
II.2. | ПРОЗОРЦИ ФОАЙЕТА И КОРИДОРИ
160 | Доставка и монтаж на изложбена витрина 235/160см РVС 3-камерен профил цвят златен дъб единично стъкло min 5мм, осигурено срещу разпадане и разчуплане, с отваряемо крило на странична вертикална ос, секретно заключване (във фоайе І-ви етаж) - № 2 по спецификация | бр | 3 |  | 0
161 | Доставка и монтаж на изложбена витрина 120/160см РVС 3-камерен профил цвят златен дъб единично стъкло min 5мм, осигурено срещу разпадане и разчуплане, с отваряемо крило на странична вертикална ос, секретно заключване (във фоайе І-ви етаж) - № 3 по спецификация | бр | 2 |  | 0
162 | Доставка и монтаж към каса "север" на витринна дограма 235/225 см с еднокрила плътна врата 90/200 см, горен плътен неотваряем полукръгъл прозорец от алуминиеви профили, бял цвят, комплект с прозорец-гише с плот плъзгащ се на странична хоризонтална ос (в предверие централен вход) - № 4 по спецификация | бр. | 1 |  | 0
ВРАТИ
IІ.3. | ВРАТИ ЗРИТЕЛНА ЗАЛА И БАЛКОН
163 | Доставка и монтаж врата двукрила 150/240 см плътна, РVС профили, златен дъб, двустранна тапицерия, двустранно первази, с долна обшивка, с вертикална антипаник брава за пасивното крило, секретна брава тип "буре" за активно крило, със специални дръжки за хващане, комплект с лост за антипник включително первази двустранно - към зрителна зала - № 5 по спецификация | бр | 4 |  | 0
164 | Доставка и монтаж на вътрeшна двукрила плътна врата 180/210см плътна, РVС профили, златен дъб, двустранна тапицерия, двустранно первази, с долна обшивка, с вертикална антипаник брава за пасивното крило, секретна брава тип "буре" за активно крило, със специални дръжки за хващане, комплект с лост за антипник включително первази двустранно - към балкон - № 6 по спецификация | бр | 2 |  | 0
IІ.4. | ВРАТИ СЦЕНА
165 | Доставка и монтаж на метална врата 100/200 см с огнеуст. EI60 с автоматично затварящо се устройство - към сцена - № 7 по спецификация | бр. | 4 |  | 0
IІ.5. | ВРАТИ КОТЕЛНО, ОРКЕСТРИНА, ПРЕДВЕРИЕ, СТЪЛБИЩЕ КЪМ СУТЕРЕН И САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ
166 | Доставка и монтаж на метална врата 90/200 см с огнеуст. EI60 с автоматично затварящо се устройство - към котелно - № 26 по спецификация | бр. | 1 |  | 0
167 | Доставка и монтаж на метален капак 70/70 см с огнеуст. EI60 с автоматично затварящо се устройство - към отвор за ревизия подпокривно пространство при сцена - №24 по спецификация | бр | 1 |  | 0
168 | Доставка и монтаж метална врата 90/200 см с огнеуст. EI60 с автоматично затварящо се устройство - между предверие и оркестрина - № 8 по спецификация | бр. | 1 |  | 0
169 | Доставка и монтаж врата 150/210 см от алуминиеви профили, цвят бял, еднокрила със странична витрина стъклопакет, самозатваряща се, димоуплътнена, с огнеуст. EI90 - № 25 по спецификация | бр. | 1 |  | 0
II.6. | ФОАЙЕТА И КОРИДОРИ
170 | Доставка и монтаж на вътрeшна еднокрила плътна врата 90/200см от алуминиеви профили с пълнеж МДФ, цвят златен дъб - към тоалетна за инвалиди и помещения в бивш гардероб - № 9 по спецификация | бр | 4 |  | 0
171 | Доставка и монтаж на вътрeшна еднокрила плътна врата 80/200см от алуминиеви профили с пълнеж МДФ, цвят златен дъб - към новообособени санитарни възли - №10 по спецификация | бр | 2 |  | 0
172 | Доставка и монтаж на вътрeшна еднокрила плътна врата 70/200см от алуминиеви профили с пълнеж МДФ, бяла - към новообособени тоалетни - № 11 по спецификация | бр | 4 |  | 0
173 | Доставка и монтаж на вътрeшна летяща двукрила остъклена врата 150/300см от РVС профили цвят златен дъб, с горен неотваряем прозорец - към предверие-винтфанг - № 12 по спецификация | бр | 3 |  | 0
II.7. | ВРАТИ БИБЛИОТЕКА
174 | Доставка и монтаж на вътрeшна двукрила плътна врата 180/250см от РVС профили цвят златен дъб с пълнеж МДФ, кафява тапицерия едностранно - от фоайе ІІ-ри етаж към библиотека и заседателна зала - № 13 по спецификация | бр | 2 |  | 0
175 | Доставка и монтаж на вътрeшна еднокрила плътна врата 90/200см от РVС профили цвят златен дъб с пълнеж МДФ, кафява тапицерия едностранно - от фоайе ІІ-ри етаж към стая председател - № 14 по спецификация | бр | 1 |  | 0
176 | Доставка и монтаж на вътрeшна еднокрила плътна метална врата 80/200см с ЕI 90, кафява тапицерия едностранно - от фоайе ІІ-ри етаж към стълба за таван - № 15 по спецификация | бр | 1 |  | 0
177 | Доставка и монтаж на вътрeшна двукрила остъклена врата 150/210 см РVС дограма стъклопакет, цвят златен дъб - между библиотека и читалня - № 16 по спецификация | бр | 1 |  | 0
178 | Доставка и монтаж на вътрeшна еднокрила 1/3 остъклена врата с орнаментно стъкло 90/200см от РVС профили цвят златен дъб с пълнеж МДФ - към стая почивка и канцелария - № 17 по спецификация | бр | 2 |  | 0
179 | Доставка и монтаж на вътрeшна еднокрила плътна 1/3 остъклена врата с орнаментно стъкло 90/230см от РVС профили цвят златен дъб, с пълнеж МДФ - към читалня - № 18 по спецификация | бр | 1 |  | 0
II.8. | ВРАТИ Музикална школа - гримьорни І-ви етаж
180 | Доставка и монтаж на вътрeшна еднокрила 1/3 остъклена врата орнаментно стъкло, 90/200см от алуминиеви профили с пълнеж МДФ, бяла - № 19 по спецификация | бр | 6 |  | 0
181 | Доставка и монтаж на вътрeшна еднокрила плътна врата 80/200см от алуминиеви профили с пълнеж МДФ, бяла - № 20 по спецификация | бр | 3 |  | 0
182 | Доставка и монтаж врата 160/316 см от алуминиеви профили бял цвят, двукрила с горен неотваряем прозорец стъклопакет, алуминиеви профили с ЕI 90, самозатваряща се димоуплътнена, вертикална антипаник брава за пасивно крило, секретна брава тип "буре" активно крило, специални дръжки за хващане, комплектовани с лостове за антипник - към стълбище - № 21 по спецификация | бр | 1 |  | 0
II.9. | ВРАТИ Музикална школа - ІІ-ри етаж
183 | Доставка и монтаж на вътрeшна еднокрила 1/3 остъклена врата орнаментно стъкло, 90/200см от алуминиеви профили с пълнеж МДФ, бяла - № 19 по спецификация | бр | 4 |  | 0
184 | Доставка и монтаж на вътрeшна еднокрила плътна врата 80/200см от алуминиеви профили с пълнеж МДФ, бяла - № 20 по спецификация | бр | 4 |  | 0
185 | Доставка и монтаж врата 160/316 см от алуминиеви профили бял цвят, двукрила с горен неотваряем прозорец стъклопакет, алуминиеви профили с ЕI 90, самозатваряща се димоуплътнена, вертикална антипаник брава за пасивно крило, секретна брава тип "буре" активно крило, специални дръжки за хващане, комплектовани с лостове за антипник - към стълбище - № 21 по спецификация | бр | 1 |  | 0
II.10. | ВРАТИ Музикална школа - ІІІ-ти етаж
186 | Доставка и монтаж на вътрeшна еднокрила 1/3 остъклена врата орнаментно стъкло, 90/200см от алуминиеви профили с пълнеж МДФ, бяла - № 19 по спецификация | бр | 9 |  | 0
187 | Доставка и монтаж на вътрeшна еднокрила плътна врата 130/200см от алуминиеви профили с ЕI 90, самозатваряща се димоуплътнена - от репетиционна танцов състав стълбище - ІІІ-ти етаж - № 22 по спецификация | бр | 1 |  | 0
188 | Доставка и монтаж на вътрeшна еднокрила плътна врата 80/200см от алуминиеви профили с пълнеж МДФ, бяла - № 20 по спецификация | бр | 3 |  | 0
189 | Доставка и монтаж врата 160/316 см от алуминиеви профили бял цвят, двукрила с горен неотваряем прозорец стъклопакет, алуминиеви профили с ЕI 90, самозатваряща се димоуплътнена, вертикална антипаник брава за пасивно крило, секретна брава тип "буре" активно крило, специални дръжки за хващане, комплектовани с лостове за антипник - към стълбище - № 21 по спецификация | бр | 1 |  | 0
II.11. | ВРАТИ Музикална школа - ремонт санитарни помещения І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти етажи
190 | Доставка и монтаж на вътрeшна еднокрила плътна врата 70/200см от алуминиеви профили с пълнеж МДФ, бяла - № 23 по спецификация | бр | 6 |  | 0
191 | Вътрешно обръщане около врати до 25 см - гипсокартон, шпакловка , вкл. ръбохранители и латекс | м | 389.03 |  | 0
II.12. | ДРУГИ - ДОСТЪПНА СРЕДА
192 | Доставка и монтаж стенна опорна ръкохватка в тоалетна за хора със специални нужди | бр. | 2 |  | 0
193 | Монтаж на ръкохватка по стени зрителна зала от иноксов профил 40х40х2мм, в т.ч. държачи и крепежни елементи | м | 16 |  | 0
194 | Доставка и монтаж двоен парапет от неръждаема стомана към външна рампа | м | 12 |  | 0
195 | Обозначителни знаци - табела с международен символ "Инвалид" | бр. | 1 |  | 0
| Всичко ДОГРАМА : |  |  |  | 0
| ВСИЧКО част АРХИТЕКТУРНА без ДДС: |  |  |  | 0
Част: КОНСТРУКТИВНА
196 | Изработка и монтаж метална конструкция, вкл. скрепителни елементи - грундирана и боядисана - ОРКЕСТРИНА и ОБРАМЧВАЩА КОНСТРУКЦИЯ КАБИНА ОПЕРАТОР | кг | 1270.03 |  | 0
| Всичко част КОНСТРУКТИВНА без ДДС |  |  |  | 0
Част: ВиК
I. | Водопровод
197 | Демонтаж съществуващ водопровод и арматури | бр. | 1 |  | 0
198 | Доставка и монтаж на полипропилен. ф 20 мм за студена вода, вкл. фасонни части | м | 30.35 |  | 0
199 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 20 мм за гореща вода, вкл. фасонни части | м | 53.8 |  | 0
200 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за студена вода, вкл. фасонни части | м | 25.35 |  | 0
201 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за гореща вода, вкл. фасонни части | м | 19.8 |  | 0
202 | Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 20 мм (точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид тръби) | бр | 109 |  | 0
203 | Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 25 мм (точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид тръби) | бр | 37 |  | 0
204 | Доставка и монтаж на СК ½ " | бр | 16 |  | 0
205 | Доставка и монтаж на ОК ½ " | бр | 1 |  | 0
206 | Доставка и монтаж на СК ½ " с изпразнител | бр | 1 |  | 0
207 | Доставка и монтаж на СК 3/4 " | бр | 2 |  | 0
208 | Доставка и монтаж на тоалетна смесителна батерия | бр | 7 |  | 0
209 | Доставка и монтаж на клозетно казанче | бр | 5 |  | 0
210 | Доставка и монтаж на промивен кран 15 мм за писоар | бр | 3 |  | 0
211 | Доставка и монтаж на смесител стенен за вана/душ, комплект с ръчен душ тръбно окачване | бр | 3 |  | 0
212 | Доставка и монтаж смесител стоящ за умивалник с хигиеничен душ | бр | 1 |  | 0
213 | Доставка и монтаж на верт. ел. бойлер 120 л | бр | 1 |  | 0
214 | Доставка и монтаж на верт. ел. бойлер 30 л | бр | 1 |  | 0
215 | Доставка и монтаж на ел. бойлер за монтаж под мивка 10 л | бр | 1 |  | 0
216 | Доставка и монтаж на пожарен кран 2" | бр | 12 |  | 0
217 | Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 20 мм, d=6 mm | м | 30.35 |  | 0
218 | Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 20 мм, d=10 mm | м | 53.8 |  | 0
219 | Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 25 мм, d=6 mm | м | 25.35 |  | 0
220 | Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 25 мм, d=10 mm | м | 19.8 |  | 0
221 | Направа улеи от 10/10 до 15/15 ръчно в тухлена зидария | м2 | 14.2 |  | 0
222 | Изкърпване улеи | м2 | 14.2 |  | 0
223 | Пробиване на отвор до 40/40 в зид 1/2 тухла | бр | 6 |  | 0
224 | Запълване на отвори в зид 1/2 тухла около тръби | бр | 6 |  | 0
225 | Пробиване на отвор до 40/40 в зид 1 тухла | бр | 10 |  | 0
226 | Запълване на отвор в зид 1 тухла около тръби | бр. | 10 |  | 0
227 | Пробиване на отвори в бетон от 10/10 до 15/15 | бр | 5 |  | 0
228 | Запълване на отвори в бетон около тръби | бр | 5 |  | 0
| Всичко водопровод |  |  |  | 0
II. | Дренчерна завеса
229 | Доставка и монтаж поцинкована тръба 1" | м | 6 |  | 0
230 | Доставка и монтаж поцинкована тръба 1 1/4" | м | 3 |  | 0
231 | Доставка и монтаж поцинкована тръба 1 1/2" | м | 14 |  | 0
232 | Доставка и монтаж коляно ф 40 мм | бр. | 4 |  | 0
233 | Доставка и монтаж муфа-нипел ф 40 мм | бр. | 2 |  | 0
234 | Доставка и монтаж коляно – намалител ф 40/ф 32 | бр | 1 |  | 0
235 | Доставка и монтаж намалител ф 25/ф 32 | бр | 1 |  | 0
236 | Доставка и монтаж дренчерна глава | бр | 4 |  | 0
237 | Доставка и монтаж контролно-сигнално устройство за дистанционен пуск | бр | 1 |  | 0
238 | Доставка и монтаж крепежи „хилти“ комплект | бр | 2 |  | 0
239 | Доставка и монтаж негорим кабел до ПИЦ на ПИС | м | 50 |  | 0
| Всичко дренчерна завеса |  |  |  | 0
III. | Канализация
240 | Демонтаж същeствуващи санитарни прибори и отводнителни тръби | бр | 1 |  | 0
241 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф 32 мм | м | 1.95 |  | 0
242 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф 50 мм | м | 17.8 |  | 0
243 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф 110 мм | м | 35.7 |  | 0
244 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф 110 мм за хор.канал (дебелостенни) | м | 22.4 |  | 0
245 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф 160 мм за хор.канал (дебелостенни) | м | 0.85 |  | 0
246 | Доставка и монтаж на РVС–U SN4 тръби ф 110 мм (дебелостенни) извън сгради | м | 8.15 |  | 0
247 | Доставка и монтаж на РVС–U SN4 тръби ф 160 мм (дебелостенни) извън сгради | м | 16 |  | 0
248 | Доставка и монтаж на РVС коляно ф 32 мм | бр | 4 |  | 0
249 | Доставка и монтаж на РVС коляно ф 50 мм | бр | 29 |  | 0
250 | Доставка и монтаж на РVС коляно ф 110 мм | бр | 15 |  | 0
251 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 50/50/32 | бр | 3 |  | 0
252 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 50/50 /50 | бр | 8 |  | 0
253 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 110/110/50 | бр | 19 |  | 0
254 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 110/110/110 | бр | 14 |  | 0
255 | Доставка и монтаж на РVС дъга ф 50 мм | бр | 15 |  | 0
256 | Доставка и монтаж на РVС дъга ф 110 мм | бр | 8 |  | 0
257 | Доставка и монтаж на маншон ф 110 мм | бр | 5 |  | 0
258 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат | бр | 8 |  | 0
259 | Доставка и монтаж на тоалетна седалка полупорцеланова бяла с казанче с арматура, включително капак - WC комплект моноблок за хора със специални нужди | бр | 1 |  | 0
260 | Доставка и монтаж на клозетно седало | бр | 5 |  | 0
261 | Доставка и монтаж на писоар | бр | 3 |  | 0
262 | Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм | бр | 20 |  | 0
263 | Доставка и монтаж на вентилационен клапан | бр | 2 |  | 0
264 | Доставка и полагане на отводнителен канал 130/50 с поцинкована решетка, комплект с 1 брой 130/50 тапа с дренаж ф40 | м | 7 |  | 0
265 | Обличане инсталационни клонове с влагоустойчив гипскартон на метална конструкция | м2 | 31.2 |  | 0
266 | Пробиване на отвори в бетон от 10/10 до 15/15 | бр | 13 |  | 0
267 | Запълване на отвори в бетон около тръби | бр | 13 |  | 0
268 | Пробиване на отвори до 40/40 в зид 1/2 тухла | бр | 12 |  | 0
269 | Запълване на отвори около тръби в зид 1/2 тухла | бр | 12 |  | 0
270 | Пробиване на отвори до 40/40 в зид 1 тухла | бр | 6 |  | 0
271 | Запълване на отвори около тръба в зид 1 тухла | бр | 6 |  | 0
272 | Направа улеи от 10/10 до 15/15 ръчно в тухлен зид | м | 2.45 |  | 0
273 | Изкърпване улеи за тръби в тухлен зид | м | 2.45 |  | 0
274 | Направа улеи от 20/15 до 25/20 в бетон | м | 10.55 |  | 0
275 | Изкърпване улеи за тръби в бетон | м | 10.55 |  | 0
276 | Направа на изкоп с шир. 0,6-1,2 и дълб. 0-2м, ръчно в з.п.укрепен | м3 | 20.1 |  | 0
277 | Направа пясъчна подложка | м3 | 1.64 |  | 0
278 | Засипване около тръби с пясък | м3 | 6.7 |  | 0
279 | Прехвърляне земни почви до 3 м хор. или 2 м верт. разст. | м3 | 11.7 |  | 0
280 | Обратен насип с трамбоване | м3 | 11.7 |  | 0
281 | Ревизия и отпушване на съществуваща канализация | бр | 1 |  | 0
| Всичко канализация: |  |  |  | 0
| ВСИЧКО ВиК без ДДС: |  |  |  | 0
Част: ЕЛЕКТРО
I. | Осветителна и контактна инсталации
282 | Доставка проводник СВТ 3Х4mm2 | м | 65 |  | 0
283 | Доставка проводник СВТ 3Х2.5mm2 | м | 114 |  | 0
284 | Доставка проводник СВТ 3Х1mm2 | м | 180 |  | 0
285 | Доставка проводник СВТ 2Х1mm2 | м | 32 |  | 0
286 | Доставка и монтаж PVC тръба 36мм2 | м | 60 |  | 0
287 | Доставка и монтаж PVC тръба 23мм2 | м | 110 |  | 0
288 | Доставка и монтаж PVC тръба 16мм2 | м | 210 |  | 0
289 | Доставка и монтаж на табло контактно тип Kaedra 448x640 или екв. | бр. | 2 |  | 0
290 | Изкопаване на гнездо за разклонителна(конзолна) кутия гипскартон | бр. | 49 |  | 0
291 | Доставка и монтаж на датчик със сензор за движение 220V/16А | бр. | 14 |  | 0
292 | Доставка и монтаж на контакт “ ШУКО” единичен 220V/16А | бр. | 15 |  | 0
293 | Доставка и монтаж на ключ обикновен | бр. | 9 |  | 0
294 | Доставка и монтаж на ключ сериен | бр. | 2 |  | 0
295 | Доставка на LED ПВ осветител 24W, 4000К, монтаж на таван ІР65 | бр | 6 |  | 0
296 | Доставка на плафон за монтаж на таван ІР20, ЛЕД лампа 4, 6 или 10W | бр | 6 |  | 0
297 | Доставка на аплик за монтаж на таван ІР20, ЛЕД лампа 4, 6 или 10W | бр | 5 |  | 0
298 | Доставка на плафон за монтаж на таван ІР54, ЛЕД лампа 4W | бр | 7 |  | 0
299 | Монтаж на осветително тяло на таван или стена с дюбели | бр | 24 |  | 0
300 | Доставка и монтаж разклонителна кутия кръгла | бр. | 15 |  | 0
301 | Доставка и монтаж разклонителна кутия квадратна | бр. | 8 |  | 0
302 | Доставка и монтаж конзолна кутия | бр. | 26 |  | 0
303 | Полагане на проводник ПВВ-МБ1 и СВТ в готов канал | м | 391 |  | 0
304 | Измерване импеданса на контура ''фаза - защитен проводник'' | бр. | 15 |  | 0
| Всичко Осветителна и контактна инсталации |  |  |  | 0
II. | Осветителна инсталация фасадно осветление - модернизация
305 | Доставка на LED индустриално осв. тяло 220V 1,50m 22W 5000К IP65, монтаж над козирка | бр | 10 |  | 0
306 | Доставка на LED прожектор SMD 100W, 4500K, монтаж на пилони | бр | 4 |  | 0
307 | Доставка на LED прожектор SMD 30W, 4500K, монтаж на пилони | бр | 2 |  | 0
308 | Монтаж на осветително тяло на пилон или стена с дюбели | бр | 16 |  | 0
| Всичко Осветителна инсталация фасадно осветление |  |  |  | 0
| ВСИЧКО ЕЛЕКТРО без ДДС: |  |  |  | 0
Част: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
309 | Доставка на прахов пожарогасител 6 кг. АBC – 11 бр. | бр. | 11 |  | 0
310 | Доставка на воден пожарогасител 9 л. – 9 бр. | бр. | 9 |  | 0
311 | Доставка на ПП одеало тежък тип – 1 бр. | бр. | 1 |  | 0
312 | Доставка на пожарогасител СО2 - 3 бр. | бр. | 3 |  | 0
313 | Доставка и монтаж на знаци по Наредба РД-07/8 от 2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали, безопасност и/или здраве при работа – 30 бр. | бр. | 30 |  | 0
| Всичко част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ без ДДС |  |  |  | 0
| ВСИЧКО - АРХИТЕКТУРНА, КОНСТРУКЦИИ, ВиК, ЕЛЕКТРО, ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ без ДДС: |  |  |  | 0
ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
РЕМОНТ ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И АЛЕИ
314 | Премахване на стени с височина 1,4м | м3 | 2.8 |  | 0
315 | Демонтаж тротоарни плочи площадка при централен вход | м2 | 36.74 |  | 0
316 | Разваляне на тротоарна настилка от плочи на пясъчна основа на фуга на циментов разтвор по тротоари към северозападна и югоизточна фасади читалище | м2 | 180.33 |  | 0
317 | Тънък изкоп за подравняване при нови настилки - до 0.50м | м3 | 5.27 |  | 0
318 | Доставка и полагане на хидроизолационна мембрана при фасади и до 50см от тях | м2 | 76.8 |  | 0
319 | Доставка, полагане и уплътняванена каменна фракция по алеи - ср. деб. 5 см | м3 | 2.639 |  | 0
320 | Доставка, полагане и уплътняванена каменна фракция под нови настилки - ср. деб. 15 см | м3 | 1.581 |  | 0
321 | Доставка и полагане на пясъчна подложка под вибропресовани настилки - ср. деб. 5 см | м3 | 11.3805 |  | 0
322 | Доставка и полагане на градински бордюри, вкл.изкоп за оформяне на основата и основа бетон (по детайл) | м | 91 |  | 0
323 | Направа настилка от вибропресовани бетонови плочи с минимална дебелина 3.5 см - сиви | м2 | 36.74 |  | 0
324 | Направа настилка от вибропресовани бетонови павета 23.8/12.7 с минимална дебелина 5.5 см - сиви | м2 | 52.78 |  | 0
325 | Направа настилка от вибропресовани бетонови павета 23.8/12.7 с минимална дебелина 5.5 см - червени | м2 | 188.1 |  | 0
| Всичко ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА: |  |  |  | 0
А | ОБЩО СМР БЕЗ ДДС, лева |  |  |  | 0
Б | ОБЩО за Непредвидени разходи без ДДС, лева |  |  |  | 9000
А+Б | ОБЩО СМР, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕПРЕДВИДЕНИ РАХОДИ, БЕЗ ДДС
В | Данък върху добавената стойност (ДДС): 20 %
Г | ОБЩА СТОЙНОСТ с включен ДДС: |  |  | 0
| ....................... г. | Подпис и печат: ...........................
Име и фамилия: ..........................
Длъжност:……………………