ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

на основни материали и оборудване, които ще бъдат доставени и монтирани

при изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”

Подписаният/-ата ...............................................................................................................................................................................................,

(трите имена)

данни по документ за самоличност ……..........................................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …...................................................... на ................................................................. с ЕИК/БУЛСТАТ .............................-

(длъжност)					 (наименование на участника)

участник в процедура „публично състезание” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”, заявяваме, че при изпълнение на обществената поръчка ще бъдат доставени и монтирани следните основни материали и оборудване:

| № | Материал / вид оборудване | Страна на произход | Производител | Основни експлоатационни показатели на материалите / оборудването, които ще бъдат доставени при изпълнение на поръчката, модел/марка/тип * | Дълготрайност / Гаранция от производител ** | Стандарт/-и | Приложени документи, каталог (стр.) *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Гипсокартонени плоскости 12.5 мм - удароустойчиви, статично укрепващи, звукоизолиращи, огнезащитни и влагоустойчиви, за 20% по-големи конзолни натоварвания |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Гипсокартонени плоскости акустични с въздухопречистващ ефект, дебелина 12.5 мм, с квадратна перфорация Q 12/25, клас на абсорбация А или В, коефициент на звукопоглъщане α (алфа) минимум 0.85 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Латекс - цветни акрилни миещи се бои, получени чрез цветово тониране, цвят по система RAL, микропоресто покритие, антибактериална устойчивост, устойчивост на мокро миене - клас 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Двукомпонентен полиуретанов лак на водна основа 100% полиуретан, за нормално до много силно натоварване, висока устойчивост на плъзгане |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Гипсокартонени плоскости 12.5 мм, огнеустойчиви, праг на пожароустойчивост 120 мин. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РVС рулонна противохлъзгава високо износоустойчива настилка - винилова хомогенна или хетерогенна настилка с износоустойчив слой с полиуретаново покритие, коефициент на износоустойчивост - клас 34/43 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Гранитогрес противоплъзгав, дебелина 10мм, матиран, грапава повърхност, клас против хлъзгане R11, устойчив на износване. Показател на водопоглъщане - до 0.05 %; Устойчивост на натоварване - клас PEI 4 за подове, подложени на умерени до тежки натоварвания |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Прегради от PVC профили 5 см, плътна част MDF |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Минералноватни влагоустойчиви пана, модул 600/600, водоустойчивост 70%. За монтаж на растерна конструкция |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Влагоустойчива боя -вододисперсни бои на силиконова основа, паропропускливи, водоотблъскващо покритие |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прозорец - РVС 3-камерен профил цвят златен дъб, стъклопакет огледално стъкло |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Изложбени витрини - РVС 3-камерен профил цвят златен дъб, единично стъкло min 5мм, осигурено срещу разпадане и разчупване |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Врата двукрила (150/240 см и 180/210 см ) - плътна, РVС профили, златен дъб, двустранна тапицерия, двустранно первази, с долна обшивка, с вертикална антипаник брава за пасивното крило, секретна брава тип "буре" за активно крило, със специални дръжки за хващане, комплект с лост за антипник |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Метални врати с клас на огнеустойчивост EI90, с автоматично затварящо се устройство |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Врати от алуминиеви профили с пълнеж МДФ, цвят зл.дъб/бял |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Пожарен кран 2“ – вкл. пожарна касета за вграждане, струйник метален със сферичен кран, пожарен шланг с дължина 20 м и щорцов съединител |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Дренчерни глави с Q=0,5л/с |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Контролно-сигнално устройство за дренчерна завеса – диференциален тип, за работно налягане 20.7 bar, за дистанционен пуск |  |  |  |  |  |  |
| 19 | LED индустриално осветително тяло, 22/36W, 220V, 1.5m, IP65, 5000К |  |  |  |  |  |  |
| 20 | LED прожектор 100W и 30W със SMD диоди, 220V, степен на защита IP65, 4500К, ен.клас А, монтаж на пилон |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Вибропресовани бетонови павета с минимална дебелина 5.5см, размери 23.8/12.7 или екв., начупена форма, сиви и червени, устойчивост на натоварване и износване, устойчивост на замръзване и луга |  |  |  |  |  |  |

Указание:

В настоящият образец участниците посочват параметрите на основните материали и оборудване, които ще бъдат доставени и монтирани на строежа. Основните материали/оборудване и изискванията към тях са посочени в Техническото предложение (Образец № 7) и в Техническата спецификация (Приложение № 1) от документацията за участие.

*В колона 5 се посочват всички основни параметри на съответния материал / оборудване, които ще бъдат доставени и вложени при изпълнение на поръчката, за преценка съответствието с изискванията в техническата спецификация, както и модела/марката/типа на предвидения от участника строителен продукт, за който се представят доказателства;

**В колона 6 следва да се посочи дълготрайността / гаранцията на производителя в години;

***В колона 8 следва да се посочат приложените от участника документи и/или каталози (страница от каталог) за предложения строителен продукт (материал / оборудване). За доказване съответствието на продукта с изискванията (технически характеристики и стандарти), посочени в техническата спецификация и проекта, участникът следва да представи документи в съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 2015 година за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на република България, както следва:

- За строителни продукти, за които има влезли в сила хармонизирани стандарти или издадена европейска техническа оценка (ЕТО) следва да се представят: декларация за експлоатационни показатели на продукта и маркировка СЕ, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 305/2011; инструкции за употреба на продуктите; информация за безопасност относно регистрацията, оценката, разрешаването и  ограничаването на химикали, когато такава се изисква за продукта;

- За строителни продукти, за които няма влезли в сила хармонизирани стандарти и не е издадена ЕТО, следва да се представят: декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно приложение от Наредба № РД-02-20-1; инструкция за употреба на продуктите; становище за допустимост на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за строителните продукти, които са предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии; информация за безопасност относно регистрацията, оценката, разрешаването и  ограничаването на химикали, когато такава се изисква за продукта;

- За строителен продукт може да бъде издадена, респективно представена от участника декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за конкретен строеж, само ако попада в обхвата на дефиницията за индивидуален продукт от Наредба № РД-02-20-1. В този случай декларацията се издава от производителя в зависимост от специфичните изисквания на строежа въз основа на протоколи за изпитване, приложени изчисления и/или документи за съответствие на вложените продукти;

- В представените документи (декларации и/или каталози) ясно и точно да се обозначи кой модел/марка/тип от посочените материали и оборудване ще бъде използван в настоящата обществена поръчка.

…………… г. 									Подпис и печат: .......................................

Име и фамилия:  …..................................

Длъжност: .................................................