ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в процедура „публично състезание”

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект

„Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870” - гр. Лясковец

по обособени позиции”

Подписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ……..........................................................................

……………………………………………………………………………………………...

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …..........................................................................................................

(длъжност)

на..........................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ..................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата „публично състезание” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870” - гр. Лясковец по обособени позиции”, представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя:

1. Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно условията на обявлението и документацията за участие в настоящата процедура, като към настоящото техническо предложение прилагаме и:

1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие (когато е приложимо).

2. Предложението ни за изпълнение на 2. „Доставка и монтаж на оборудване – сценично осветление по проект” в съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 1) и изискванията на възложителя е следното:

| № | Артикул | Технически параметри и характеристики съгласно Техническата спецификация | Предложение на участника (марка, модел, производител, технически параметри и характеристики) | Предлаган от участника гаранционен срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Командно програмен пулт с памети за управление на система за художествено осветление | DMX сценично управление: * 48 канала; * 96 запаметени програми; * 24 сцени могат да бъдат набрани директно през фейдърите; *Blackout-функция (затъмнение);*Звуков контрол чрез вграден микрофон или Line - in функция; * Мощност 8 W; * Захранване: 230 V AC, 50 Hz,* с еквивалентни или по-добри параметри |  |  |
| 2 | Цифров регулатор - димер 12 канален | 12 канален димер с до 16 A мощност на канал DPMX-1216 DMX или еквивалент: * 12 контролирани канали; * 12 вградени програми с регулируема скорост; * LCD дисплей; * Възможност за синхронизация на няколко устройства чрез DMX-контролер; * Автоматичен прекъсвач на канал; * Захранване: 230 - 380 V AC, 50 Hz; * Максимална изходна мощност 43470 W; * DMX изход и DMX вход: XLR,* с еквивалентни или по-добри параметри |  |  |
| 3 | Театрален прожектор - мощност 300-500W | Театрален прожектор Spot 300/500, Fresnel черен или еквивалент: * професионален театрален спот с рамка за цветен филтър и предпазна решетка; * Ръчно фокусиране от 5° до 20°; * Захранване: 230 - 380 V AC, 50 Hz; * Мощност - максимално 500 W, * с еквивалентни или по-добри параметри |  |  |
| 4 | Лампа метал халогенна 240V/300W | Лампа металхалогенна 240V/300W GY-9,5 2000h или еквивалентна: цветна температура 3000К, 5000Lm, 230V, 300W, живот 2000h, гнездо GY9,5;* с еквивалентни или по-добри параметри |  |  |
| 5 | Театрален прожектор - мощност 650-1000W | Театрален прожектор Spot 650/1000, Fresnel черен или еквивалент: * професионален театрален прожектор с рамка за цветен филтър и предпазна решетка; * Фокусиране от 10° до 40°; * Захранване: 230 V AC, 50 Hz; * Мощност - максимално 1000 W, * с еквивалентни или по-добри параметри. |  |  |
| 6 | Лампа метал халогенна 240V/650W | Лампа халогенна 240V/650W GX-9,5 750h или еквивалентна: цветна температура 3000К, 240V, 650W, живот 750h, гнездо GX9,5;* с еквивалентни или по-добри параметри |  |  |
| 7 | Светлинна стойка | Алуминиева мобилна светлинна стойка: * Възможност за окачване на до 4 прожектора; * Максимална товароносимост: 18 kg; * Максимална височина: 3.40 m; * Минимална височина: 1.50 m; * с еквивалентни или по-добри параметри |  |  |
| 8 | Дежурно осветление | Дежурно осветление - вана LED COB или еквивалент: * Захранване: 220 V AC, 50 Hz; * живот - 50000 h / 5400 lumen; * IP 65, * с еквивалентни или по-добри параметри. |  |  |
| 9 | Консумативи и инсталация оборудване | Комплект кабели и конектори, инсталация оборудване, настройка и проби сценично осветление |  |  |

*Забележка:

В колона 4 от таблицата участниците трябва да посочат марка, модел, производител и др. за всеки отделен артикул, както и да опишат конкретните параметри на предлаганото от тях в техническото им предложение и да осигурят необходимата документация като каталози, брошури, диплянки, които да дадат детайли за техническите параметри и характеристики, които достатъчно добре определят предлаганото оборудване/обзавеждане и по този начин дават възможност на възложителя да провери информацията, предоставена в техническото предложение.

**Забележка:

Предложеният гаранционен срок не може да е по-кратък от определеният в чл. 126, ал. 1 от Закона за защита на потребителите – 2 (две) години. Участник, предложил по-кратък гаранционен срок се отстранява от участие във възлагането на обществената поръчка.

3. Декларираме, че предлаганите артикули са нови и неупотребявани.

4. Прилагаме следните документи, доказващи съответствието на предлаганото от нас обзавеждане/оборудване с изискванията на възложителя, описани в техническата спецификация:

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

(Участниците следва да опишат подробно приложените от тях документи за доказване - технически паспорти, каталози, брошури, диплянки и др., в  които се съдържат параметри на съответното оборудване/обзавеждане)

5. Декларирам, че съм запознат с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка като го приемам без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще бъде сключен договор изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

6. С подаване на настоящата оферта декларираме, че срока на валидност на нашата оферта е ......... (........................) месеца*, считано от крайния срок за получаване на офертите.

*Забележка:

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 3 (три) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. Срокът на валидност на офертите представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

7. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България за потвърждаване на неистина или затаяване на истина в тази писмена декларация.

....................... г.					Подпис и печат: ..................................

Име и фамилия: ..................................

Длъжност:……………………………