ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие във възлагане по реда на Глава двадесет и шеста

от Закона за обществените поръчки  „чрез събиране на оферти с обява”

на обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на професионално кухненско обзавеждане и оборудване по проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Лясковец”

от …………………………………………………………………………………………..

(трите имена)

данни по документ за самоличност ……..........................................................................

……………………………………………………………………………………………...

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …..........................................................................................................

(длъжност)

на..........................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ..................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с настоящата документация за участие във възлагане по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки  „чрез събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на професионално кухненско обзавеждане и оборудване по проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Лясковец”, представяме следното ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя:

1. Обща стойност за изпълнение на обществената поръчка*:

- ……………. лв. (……… лева) без включен данък върху добавената стойност (ДДС) или

- ………………лв. (……..… лева) с включен ДДС.

* При разлика между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата, в случай, че не са допуснати други грешки.

2. Общата стойност e формирана въз основа на оферираните от нас единични цени по отделните артикули оборудване и количествата, посочени от възложителя, както следва:

Таблица № 1

| № | Наименование | Мярка | Количество | Ед. цена в лв. без ДДС | Обща стойност в лв. без ДДС | Обща стойност в лв. с ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | шкаф-маса, работна, крайстенна, с плъзгащи врати, с междинен плот, от неръждаема стомана, с размери д/ш/в: 1200/700/850 мм | бр. | 2 |  |  |  |
| 2. | шкаф-маса, работна, крайстенна, с плъзгащи врати, с междинен плот, от неръждаема стомана, с размери д/ш/в: 1800/700/850 мм | бр. | 1 |  |  |  |
| 3. | шкаф-масаработна, крайстенна, с плъзгащи врати, с междинен плот, от неръждаема стомана, с размери д/ш/в: 2300/700/850 мм | бр. | 1 |  |  |  |
| 4. | маса, работна, островна, без долен плот, от неръждаема стомана, с размери д/ш/в: 1400/700/850 мм | бр. | 1 |  |  |  |
| 5. | маса, работна, островна, без долен плот, от неръждаема стомана, с размери д/ш/в: 1600/700/850 мм | бр. | 1 |  |  |  |
| 6. | маса, работна, островна, с долен плот, с надстройка на две нива, от неръждаема стомана, с размери д/ш/в: 2500/950/830 мм | бр. | 1 |  |  |  |
| 7. | маса, работна, крайстенна, с долен плот, със заден борд, от неръждаема стомана, с размери д/ш/в: 500/700/850 мм | бр. | 1 |  |  |  |
| 8. | мивка, крайстенна, с размери д/ш/в: 2700/700/850 мм, без долен плот, със заден борд, с 3 броя корита - всяко корито с размери д/ш/в: 700/500/300 мм, от неръждаема стомана | бр. | 1 |  |  |  |
| 9. | мивка, крайстенна, с размери д/ш/в: 2700/600/850 мм, без долен плот, със заден борд, с 2 броя корита - всяко корито с размери д/ш/в: 400/400/250 мм, от неръждаема стомана | бр. | 1 |  |  |  |
| 10. | мивка, крайстенна, с размери д/ш/в: 1600/700/850 мм, без долен плот, със заден борд, с 1 брой корито - корито с размери д/ш/в: 700/500/300 мм, от неръждаема стомана | бр. | 2 |  |  |  |
| 11. | мивка, крайстенна, с размери д/ш/в: 1400/700/850 мм, без долен плот, със заден борд, с 1 брой корито с размери д/ш/в: 700/500/300 мм, от неръждаема стомана | бр. | 1 |  |  |  |
| 12. | мивка, крайстенна, с размери д/ш/в: 1800/700/850 мм, без долен плот, със заден борд, с 1 брой корито с размери д/ш/в: 700/500/300 мм, от неръждаема стомана | бр. | 1 |  |  |  |
| 13. | маса/труп, транжорна, с полиетиленов плот, с долен плот, от неръждаема стомана, с размери 600/700/85 мм | бр. | 1 |  |  |  |
| 14. | стелаж, тръбен/перфориран, на 3 нива, от неръждаема стомана, с размери д/ш/в: 1800/600/1800 мм | бр. | 1 |  |  |  |
| 15. | стелаж, перфориран, на 4 нива, от неръждаема стомана, с размери д/ш/в: 1800/450/1800 мм | бр. | 2 |  |  |  |
| 16. | стелаж, неперфориран, на 4 нива, от неръждаема стомана, с размери д/ш/в: 1800/450/1800 мм | бр. | 1 |  |  |  |
| 17. | фритюрник, електрически, настолен, с неръждаем корпус, терморегулатор: 50-190 °С, вместимост: 2 гнезда (вани) 5 + 8 литра, с неръждаеми кошници, 5-6 kW/230 V | бр. | 1 |  |  |  |
| 18. | хокер (свободно стоящ котлон), електрически, от неръждаема стомана, с квадратна плоча 400 мм/400 мм или с кръгла плоча ⌀ 400 мм, 5-6 кW | бр. | 1 |  |  |  |
| 19. | Вентилационна (смукателна) инсталация : 1. с центробежен вентилатор за изсмукване на чист или нискозамърсен въздух с примеси на прах с дебит 6500 m ³/h, с работна температура: до + 60 ° С, с двигател: двуфазен - 230V; 50 Hz/трифазен - 230 V/400 V; 50 Hz, клас на защита: IP 54, клас на изолация: F; 2. въздуховоди правоъгълни/кръгли, от поцинкована ламарина/алуминий; 3. с 3 броя чадъри, всеки един с размери д/ш/в: 1800/1000/500 мм, крайстенни, с лабиринтни филтри, с кран за източване на мазнината, от неръждаема стомана | бр. | 1 |  |  |  |

3. Ценовото ни предложение е изготвено въз основа на представени от възложителя указания за подготовка на офертата и провеждане на процедурата.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи за изпълнение на обществената поръчка, включително разходите за транспортиране и доставка до мястото за доставка, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация, доставка на цялата техническа и сервизна документация, всички необходими разходи за извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията, както и други неупоменати по-горе.

....................... г.					Подпис и печат: ..................................

Име и фамилия: ..................................

Длъжност:……………………………

Забележка:

1. Участникът следва да се съобрази с финансовия ресурс за обезпечаване на обществената поръчка и ценовата му оферта не трябва да надхвърля прогнозната стойност на обществената поръчка.Прогнозната стойност на обществената поръчка е 24 953.20 лева (двадесет и четири хиляди деветстотин петдесет и три лева и двадесет стотинки) без включен данък върху добавената стойност (ДДС) или 29 943.84 лева (двадесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и три лева и осемдесет и четири стотинки) с включен данък върху добавената стойност (ДДС).Участник, предложил цена по-висока от прогнозната стойност на обществената поръчка ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на поръчката.

2. В предлаганата от всеки участник цена трябва да бъдат включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват съгласно Техническата спецификация на възложителя.